Processo Administrativo nº2258/2018

DESIGNO, com base na Portaria nº 10.517/2017 e suas alterações, a Sra. Antonia Margarida Delmonde Moreira, para exercer as funções de pregoeira no Pregão Presencial, cujo objeto é a “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO ÀS PROPOSTAS DE EMENDA PARLAMENTAR”, conforme especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência, de acordo com as especificações e demais disposições constantes do edital e seus juntamente com sua equipe de apoio.

Cordeirópolis, 27 de setembro de 2018

Marco Antonio Nascimento

Secretário Municipal de Administração

Processo Administrativo nº2258/2018

Objeto: Registro de preços aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

Valor estimado: R$ 508.642,51 (quinhentos e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e um centavos).

AUTORIZO a Reabertura da licitação na modalidade pregão presencial.

Cordeirópolis, 30 de Outubro de 2018

Marco Antonio Nascimento

Secretário Municipal de Administração

Processo Administrativo nº2258/2018

Procedi nesta data, a Reabertura do Pregão Presencial nº 87/2018

Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

Cordeirópolis, 31 de Outubro de 2018

Michele Cristina Baccochina de Sousa

Diretora do Departamento de Licitações

Processo Administrativo nº2258/2018

DECLARAÇÃO

Na qualidade de ordenadora de despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação, conformando-se às orientações do plano plurianual e da Lei de diretrizes orçamentárias.

Cordeirópolis, 27 de setembro de 2018

Jordana Cassetario

Secretária Municipal de Saúde

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2018

RETIFICADO EM 31/10/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO ÀS PROPOSTAS DE EMENDA PARLAMENTAR

Processo Administrativo nº2258/2018

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: registro de preço

Critério de Julgamento: menor preço POR ITEM

Data da realização: 22/11/2018

Horário de início da sessão: 09:00 HORAS

Local: Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - Praça Francisco Orlando Stocco, nº 35 – Centro - Cordeirópolis/SP

Valor estimulado: R$ 508.642,51 (quinhentos e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e um centavos)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 44.660.272/0001-93, torna público para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados neste preâmbulo, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO ÀS PROPOSTAS DE EMENDA PARLAMENTAR, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 2.587, de 16 de junho de 2008 e Decreto Municipal nº 2.105, de 13 de dezembro de 2001, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, bem como pelas condições e prazos estabelecidos neste ato convocatório e nos respectivos anexos.

1. DOS ANEXOS

1.1. São anexos deste edital:

I – Termo de Referência;

II – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

III – Modelo de Declaração de Habilitação;

IV – Modelo de Proposta Comercial;

V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;

VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.

VII – Termo de Ciência e Notificação.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar.

2.1.1. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, este edital é composto pelo Termo de Referência que faz parte integrante desta peça e está identificado como anexo I.

3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação e que atendam as exigências de habilitação.

3.2. Não será permitida a participação:

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no país;

3.2.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta administração, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;

3.2.3. Impedidas de licitar e contratar com esta administração, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

3.2.4. Impedidas de licitar e contratar com esta administração, nos termos do art. 10º da Lei Federal nº 9.605/98;

3.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

3.2.6. De empresas que possuam entre seus sócios, servidor público da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, ou de suas autarquias.

3.2.7. Reunidas em consórcio.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Para o credenciamento, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga;

4.1.1. O representante legal ou procurador da licitante deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.1.2. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.1.3. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

4.1.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas 1 (um) licitante credenciado.

4.1.5. Os documentos de que trata a alínea “a” do subitem 4.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas.

4.1.5.1. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelo Pregoeiro.

4.1.5.2. Em todas as hipóteses referidas neste subitem, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

4.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações, deverão firmar DECLARAÇÃO, com a devida comprovação mediante ao arquivo na Junta Comercial de tal solicitação,  preferencialmente, nos termos do modelo estabelecido no anexo II deste edital, devendo apresentá-la fora dos envelopes  já na fase de credenciamento.

4.3. O licitante também deverá apresentar, ainda na fase de credenciamento, e fora dos envelopes nº 01 e 02, uma DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO, preferencialmente, nos moldes do anexo III deste edital.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes da contratação ora licitada, está estimada em R$ 508.642,51 (quinhentos e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e um centavos), e será atendida pelas seguintes dotações consignadas no orçamento do exercício financeiro de 2018 e das respectivas despesas do orçamento de 2019 da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis:

| Despesa | Órgão | Econômica | Funcional | Ação | Fonte | Cód. de Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2001 | 05 | 5300 |
| 549 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 302 0111 | 2000 | 05 | 5300 |
| 10 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 122 0111 | 2003 | 01 | 1310 |
| 34 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 01 | 1310 |
| 35 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 02 | 2300 |
| 49 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 302 0111 | 2001 | 01 | 1310 |
| 50 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 302 0111 | 2001 | 05 | 5300 |
| 57 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 305 0111 | 2002 | 05 | 5600 |
| 06 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 122 0111 | 2003 | 01 | 1310 |
| 26 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 301 0111 | 2000 | 01 | 1310 |
| 27 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 301 0111 | 2000 | 05 | 5300 |
| 42 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 302 0111 | 2001 | 01 | 1310 |
| 54 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 305 0111 | 2002 | 05 | 5300 |

6. DO SUPORTE LEGAL

6.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:

6.1.1. Constituição Federal;

6.1.2. Constituição do Estado de São Paulo;

6.1.3. Lei Orgânica Municipal;

6.1.4. Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02;

6.1.5. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93;

6.1.6. Lei Complementar nº 123, de 14/12/06;

6.1.7. Lei Complementar nº 147, de 07/08/14;

6.1.8. Decreto Municipal nº 2.105/01;

6.1.9. Decreto Municipal nº 2.587, de 16/06/08; e

6.1.10. Demais disposições legais aplicáveis à espécie.

7. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

7.1. Maiores esclarecimentos e informações sobre a presente licitação serão fornecidas pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, preferencialmente, através do e-mail suprimentos@cordeiropolis.sp.gov.br.

7.1.1 Informamos que o servidor da prefeitura bloqueia e-mails remetidos através de domínios @hotmail.com e @outlook.com.

7.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

8. DA ENTREGA DOS ENVELOPES

8.1. Os interessados em participar do presente certame deverão entregar a proposta comercial e a documentação de habilitação, cada uma em envelope fechado e indevassável, contendo os seguintes dizeres no anverso:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 87/2018

(razão ou denominação social, endereço e tel. do licitante)

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 87/2018.

(razão ou denominação social, endereço e tel. do licitante)

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 01

9.1. A Proposta de Preço deverá ser formulada em uma via, inserida em envelope fechado, contendo na parte externa o nome da empresa proponente e seu endereço, bem como o número da presente licitação e a indicação do órgão licitante, conforme item 8.1 do edital.

9.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às suas expressões técnicas de uso corrente, datilografado, impresso ou preenchido a mão com letra legível, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

9.3. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

9.4. Deverão estar consignados na proposta:

9.4.1. A denominação, endereço, telefone, e-mail e CNPJ do licitante;

9.4.2. O nome completo, qualificação, nº do CPF e da cédula de identidade do representante legal da proponente;

9.4.3. Preço(s), marca/fabricante(s) e modelo(s) (se houver) do(s) produtos(s);

9.4.3.1. O preço deverá ser cotado em valor unitário, total por item e global, em moeda corrente nacional, com precisão de duas casas decimais;

9.4.3.2. Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado;

9.4.4. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação;

9.4.5. Declaração impressa na proposta de que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência que acompanha o edital do pregão presencial nº 87/2018, como anexo I e às normas técnicas aplicáveis à espécie;

9.4.6. Prazo de e instalação do produto cotado, que deverá ser conforme especificadas no ANEXO I contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;

9.4.7. Declaração impressa na proposta de que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos inerentes ao objeto da presente licitação.

9.4.7.1. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos, como por exemplo: embalagem, mão-de-obra, transporte, administração, emolumentos e tarifas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução total do objeto da presente licitação.

9.4.8. Carta de solidariedade emitida pelo FABRICANTE, que assegure a entrega do produto, nas hipóteses em que o licitante seja revendedor ou distribuidor. SOMENTE para os itens: 02, 10, 15, 17, 23, 26 e 44.

9.4.9. Para instruir o julgamento das propostas dos materiais, os licitantes deverão apresentar documento de Registro válido no Ministério da Saúde (ANVISA) e suas normativas. Estão exclusos os itens 08 e 09 dessa avaliação.

9.4.10. O licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar o catálogo/descritivo técnico/folder do equipamento ofertado, onde constem todas as especificações técnicas de forma detalhada e inequívoca, com imagens, para fins de verificação da conformidade do mesmo em relação ao termo de referência.

9.4.11. Tendo em vista a grande quantidade de itens constantes no presente pregão e a fim de facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos, solicitamos às licitantes que, se possível, juntamente com sua proposta escrita apresentem arquivo eletrônico em CD ou pendrive, contendo cópia da mesma no mesmo formato disponibilizado no site da prefeitura, anexo a este edital. O referido CD ou pendrive será devolvido ao representante da empresa presente na sessão.

9.4.11.1. O modelo de planilha eletrônica de propostas, está disponibilizado em anexo a este edital no sítio eletrônico desta Prefeitura, para que os licitantes proponentes possam preencher o valor unitário e total, assim como a marca/fabricante de cada item cotado.

9.4.11.2. Eventuais divergências entre a proposta constante do arquivo eletrônico e a apresentada

na forma escrita, será considerada válida a proposta escrita.

10. DA DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº 02

10.1. Os documentos exigidos são os seguintes:

10.1.1. Habilitação Jurídica

10.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

10.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, em se tratando de sociedades empresárias ou simples, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.1.1.2.1. Os documentos descritos no subitem 10.1.1.2 deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

10.1.1.3. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

10.1.1.4. A documentação exigida neste item 10.1.1 ficará dispensada de ser apresentada dentro do envelope de habilitação para as empresas que as apresentarem na fase de credenciamento desde que apresentados os originais ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, salvo os documentos obtidos por meio eletrônico.

10.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

10.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

10.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.1.2.3. Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

10.1.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014;

10.1.2.3.2. Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

10.1.2.4. Certidão Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos de Tributos mobiliários expedido pelo órgão competente (quando aplicável ao objeto);

10.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

10.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Positiva com efeito Negativa.

10.1.3. Qualificação Técnica

10.1.3.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, e que indique fornecimento compatível com o objeto desta licitação.

10.1.3.1.1. Caso o atestado referido no item 10.1.3.1 seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, este documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, com reconhecimento de firma em cartório da assinatura.

10.1.3.1.2. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10.1.4. Qualificação Econômico Financeira

10.1.4.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extra judicial, expedida  em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública deste pregão, se outro prazo não constar do documento.

10.1.4.1.1. Na hipótese da proponente estar em recuperação judicial, possibilita-se a apresentação de certidão positiva, juntamente com o plano de recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico financeira estabelecidos pelo edital.

10.1.5. Documentação Complementar - Declarações

10.1.5.1. Declaração de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, conforme determina o art. 27, V, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 9.854/99, observados,preferencialmente,os termos do anexo V.

10.2. Os documentos de que trata o item 10.1 deverão, conforme o caso, ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, salvo os documentos obtidos por meio eletrônico. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelo pregoeiro e equipe.

10.2.1. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

10.3. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.3.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a futura ata de registro de preços, DEVERÁ APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.

10.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.

10.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do resultado do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

10.4.3. Ocorrendo a hipótese do subitem 10.4.2, será procedida a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.4.3.1. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

11.1. A sessão pública para processamento do pregão dar-se-á no dia, horário e local estabelecido no preâmbulo do presente edital, em ato público, iniciando-se pelo credenciamento dos interessados em participar do certame.

11.2. Encerrado o credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro os envelopes de nº 01 e 02, referentes à Proposta de Preço e Documentação de Habilitação, respectivamente, e a Declaração de Habilitação a que se refere o anexo III.

11.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope contendo a proposta comercial, será considerada encerrada a fase de credenciamento e, por conseguinte, não será possível a admissão de novos participantes.

11.4. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas rigorosamente as especificações constantes deste Edital;

11.4.1. Após abertos os envelopes contendo as propostas comerciais, o pregoeiro analisará as propostas, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital, e/ou que apresentem preço ou vantagem baseada exclusivamente nas propostas dos demais licitantes.

11.5. Caso o pregoeiro venha a desclassificar todas as propostas, será dado por encerrado o certame, lavrando-se ata do ocorrido.

11.6. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, por item / total / global, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros.

11.7. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, observados os seguintes parâmetros:

11.7.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três);

11.7.2.1. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;

11.7.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

11.7.3.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;

11.7.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observado como parâmetros de redução mínima o percentual de 1% (um por cento).

11.7.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances;

11.7.6. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valor, considerando-se, para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o direito de preferência à contratação, observados os seguintes critérios:

11.7.6.1. Entende-se por empate, a situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao valor da proposta melhor classificada;

11.7.6.2. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores estejam no intervalo mencionado no item 11.7.6.1, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;

11.7.6.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for à melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

11.7.6.4. Havendo igualdade de preços entre as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

11.7.6.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.7.6.6. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 11.7.6.1;

11.7.6.7. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

11.7.6.7.1. Havendo participação de outras microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.7.6.1., será assegurado o exercício do direito de preferência;

11.7.6.8. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e não configurada a hipótese prevista no subitem 11.7.6.7, será declarada vencedora a melhor oferta proposta originalmente da fase de lances.

11.7.7. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no subitem 11.7.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

11.7.7.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às sanções previstas neste edital.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

11.7.9. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço e do objeto, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com cada um dos itens que compõem o objeto ora licitado.

11.7.9.2. A qualquer momento, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante a composição dos respectivos preços e outros esclarecimentos que se façam necessários.

11.7.10. Conhecida a proposta vencedora, o Pregoeiro consultará as demais licitantes para verificar se estas aceitam igualar seus preços aos da primeira colocada.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço e procedida à verificação de que trata o item

11.7.9, será realizada a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da licitante vencedora.

11.7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação.

11.7.12.1. Admite-se a juntada de documentos complementares e a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, se possível.

11.7.12.2. A juntada de documentos complementares será certificada pelo Pregoeiro, anexando-se aos autos os documentos respectivos.

11.7.12.3. A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o(s) licitante(s) será(ao) inabilitado(s).

11.7.13. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste edital, todas as proponentes habilitadas serão incluídas na Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação.

11.7.14. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

11.7.15. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

11.7.15.1. Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nº 01 e 02 no mesmo dia e/ou se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro poderá interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em ata os motivos da interrupção.

11.7.15.1.1. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11.7.16. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover qualquer diligência que julgar necessária à análise das propostas, da documentação, e das declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

12.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar as disposições deste edital.

12.2. A petição de impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro deste edital e protocolada diretamente na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas.

12.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

12.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação das condições nele estabelecidas por parte das interessadas.

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Dos atos realizados pelo Pregoeiro durante a sessão pública de processamento do pregão, cabe recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis.

13.1.1. O licitante interessado em recorrer deve manifestar verbalmente sua intenção na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção.

13.1.2. O prazo para apresentação do recurso escrito começará a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente na Prefeitura Municipal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr imediatamente após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.1.3. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

13.1.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

13.1.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e convocará os beneficiários para assinatura da ata de registro de preço

13.1.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.1.7. Os recursos devem ser protocolados diretamente na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, dirigidos ao Pregoeiro, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1.: A Ata de Registro de Preços será formalizada com observância às disposições do art. 2º do Decreto Municipal nº 2.105/01, devendo ser subscrita pela autoridade que assinou o edital, pelos licitantes vencedores e pelos proponentes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço e nas mesmas condições do primeiro colocado.

14.1.1. A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância à ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações.

14.1.2. A empresa detentora será notificada pessoalmente, via “fac-símile”, e-mail ou via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, assinar a ata  de preço, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente. A licitante que, convocada para assinar a ata de registro de preços, deixar de fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dela será excluída.

14.2.:A Ata de Registro de Preços, bem como o ato que promover a exclusão de alguma licitante, será(ão) publicada(os) no Diário Oficial do Município de Cordeirópolis.

14.3.:O Registro de Preços terá validade improrrogável de 12 (doze) meses, nos termos do Decreto Municipal nº 2.105/01 e da Lei Federal nº 8.666/93.

14.4. A empresa detentora que, convocada, recusar-se injustificadamente a assinar a ata de registro de preço, ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 14.1.2, terá seu Registro de Preços cancelado.

14.5.:O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições  estabelecidas no art. 9º do Decreto Municipal nº 2.105/01.

14.6.:Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados às contratações que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

14.6.1.:Se, por ocasião da formalização com o fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços ou da retirada do instrumento equivalente, as certidões de regularidade de débito perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.6.1.1.: Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 14.6.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

14.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

15. DOS PAGAMENTOS

15.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

15.1.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 15.1 será contado a partir da data de entrega da referida correção.

15.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA preferencialmente através do Banco do Brasil S.A.

15.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

15.4. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

16. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO

16.1. O preço é fixo e irreajustável.

16.2. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 8666/93.

17. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

17.1. O prazo de entrega dos produtos é conforme especificadas no ANEXO I, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;

17.1.1. A entrega dos produtos ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;

17.1.2. Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no anexo I – Termo de Referência, deste edital.

17.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

17.3. Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido nos termos do item 17.2, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is)/fatura;

17.4. O objeto será recebido:

17.4.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

17.4.2. Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos produtos e conseqüente aceitação.

17.5. Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Prefeitura poderá:

17.5.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

17.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

17.5.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

17.6. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

18. DA FISCALIZAÇÃO

18.1. A fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação, inclusive para efeito de aplicação de penalidades, será atribuição de servidor(es) público(s) designado(s) pela Secretaria Municipal de Saúde de Cordeirópolis.

18.2. Toda correspondência relativa à presente licitação, deverá ser processada por escrito.

18.3. Na hipótese da empresa contratada negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por aviso de recebimento (AR), considerando-se desta forma entregue para todos os efeitos.

18.4. Caberá à empresa contratada providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária a execução do objeto da presente licitação, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculo empregatício algum com a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis.

19 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. A recusa injustificada do licitante convocado em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

19.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

19.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

19.2. O atraso injustificado na execução da ata de registros sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

19.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

19.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

19.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

19.3. Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

19.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

19.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

19.4. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

19.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

19.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

19.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais pendências oriundas do presente Edital, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio ou submetidos à Assessoria Jurídica do Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis.

21.2. A participação na presente licitação importa na irrestrita e irretratável aceitação desse edital e seus anexos.

21.3. Fica expressamente reservado à Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, o direito de revogar ou anular em decisão fundamentada a presente licitação, ficando assegurado, em caso de desfazimento do presente processo licitatório, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

21.4. As empresas proponentes que não atenderem às exigências desta licitação serão automaticamente desclassificadas.

21.5. Não é permitida a subcontratação parcial ou total do objeto ora licitado sem a anuência da contratante.

21.6. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as licitantes não farão jus a quaisquer vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

21.7. Não será permitido o início do fornecimento sem que a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis emita, previamente, a respectiva Autorização de Fornecimento.

21.8. A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e entendimento da documentação ou da proposta financeira apresentadas.

21.9. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente licitação.

21.10. Para conhecimento do público, expede-se o presente instrumento convocatório.

Cordeirópolis, 27 de setembro de 2018

Jordana Cassetario

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

I. OBJETO

Registro de preços para aquisição de equipamentos médico hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emenda impositiva.

II. JUSTIFICATIVA

A presente licitação destina-se a aquisição de diversos equipamentos médico-hospitalares para atendimento a proposta de Emenda Parlamentar e na qual serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Médicas e Unidade de Pronto Atendimento Municipal do município de Cordeirópolis.

III.  DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

| EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDE. | UNID. |
| 1 | APARELHO DE INALAÇÃO (NEBULIZADOR PORTÁTIL) - Nebulizador portátil com compressor, compacto, portátil, eficiente, de fácil manuseio e baixo nível de ruído, com, no mínimo, 01 saída simultânea. - Taxa de nebulização de aproximadamente 40ml/min. Bivolt. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 10 | UNIDADE |
| 2 | APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO - Características Gerais: Aquisição de 12 derivações (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6) simultaneamente através do cabo 10 vias; - Sistema de impressão das 12 derivações (V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVR, AVL, AVF, I, II E I) em papel comum milimetrado A4/Carta ou papel termo sensível em tamanho A4/Carta; - Com possibilidade de funcionamento em modos ritmo e automático; com ajustes de velocidade: 5 a 50 mm/s; - Com ajuste de tamanho: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Proteção contra descarga de desfibrilador; - Baterias recarregáveis com autonomia 0,66 h de visualização de impressão ou impressão de 12 exames de 12 derivações; - Memória para, no mínimo, 12 exames e impressão no próprio equipamento sem a necessidade de conexão com equipamentos externos: impressora, PC, entre outros; - Tela monocromática ou colorida de, no mínimo 4,3” para visualização de exames e/ou configuração do equipamento; - Possibilidade de exportar exames através de formato digital; - Operação através de teclado alfanumérico ou botões direcionais ou teclas sensíveis tipo touchscreen. - Características Elétricas: 110 a 240 VAC (automático); 50 a 60Hz; 50 a 120 VA. Acessórios: 1 (um) cabo 10 vias; 6 (seis) pares de sucção; 4 (quatro) braçadeiras membros, 1 (um) cabo de força; 100 (cem) folhas de papel A4 comum ou 100 folhas de papel A4 termo sensível. - O produto deve vir acompanhado do Manual Técnico ou manual de operação que não gere dúvidas sobre a operação do equipamento. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - A empresa deve, obrigatoriamente, fornecer treinamento do produto por parte do fornecedor sem custo adicional. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 3 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL I - Aspira líquidos e secreções, sem necessidade de manutenção e lubrificantes. - Para uso clínico, odontológico e cirúrgico. - Bivolt. Frequência mínima: 60 Hz. Potência mínima: 160VA. - Ruído aproximado: 60 dBA. Vácuo Máximo: 600 mHg. Vazão mínimo: 20 L/min (Fluxo Livre). - Fluxo de Aspiração: entre 31 a 49 LPM. - Capacidade mínima do Recipiente: 1000 ml. - Comprimento mínimo do Cabo de alimentação: 1 m. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 4 | BALANÇA DIGITAL ADULTO ANTROPOMÉTRICA - Digital, display com no mínimo 05 dígitos, capacidade de pesagem de 200kg ou mais e régua antropométrica até 2,00 metros de 0,5cm em 0,5cm. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 5 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA - Balança antropométrica eletrônica pediátrica, com capacidade até 25 kg (divisão de 2g a 10 kg e divisão de 5g até 25kg). - Com variados tipos de fonte de alimentação. - Possui concha anatômica em polipropileno injetado na cor branca, anti germes, higienizável e atóxica. - Modo de operação digital, com funções liga/desliga e teclado de fácil digitação em policarbonato resistente. Display em LCD (visor). - Gabinete em plástico ABS injetado na cor branca. - Dimensões aproximada do gabinete: 30x28x9,5cm (Largura X Profundidade X Altura). Concha: 55 x 33 x 8,5 cm (Profundidade X Largura X Altura). - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 6 | BALANCA ANTROPOMETRICA OBESO - Digital, display com no mínimo 05 dígitos, capacidade de pesagem mínima de 300 kg ou mais e régua antropométrica de 2,00 metros de 0,5cm em 0,5cm. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 7 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - Balança digital portátil para pesar pessoas, de uso profissional com bateria recarregável que oferece autonomia de até 50 horas. - Características: Divisão mínima: 100g de 0 kg até 200 kg. - Alimentação: Bateria recarregável interna mínima de 6 Volts que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e fonte carregadora externa bivolt. - Entrada entre 90-250VAC, 50/60Hz e Saída mínima 6V/1,5A. Display em LCD. - Corpo: Plataforma e tampa da plataforma em chapa de aço carbono. - Funções do display: Pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. - Pintura: Eletrostática a pó na cor branca. - Piso antiderrapante: Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem. - Pés antiderrapantes em borracha sintética. - Sistema de pesagem: Célula de carga insensível ao momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica. - Proteção contra sobrecarga: Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais. - Dimensões aproximadas da plataforma: 30 x 28 cm. Altura mínima do piso até o topo do equipamento: 8 cm. - Consumo aproximado: 0,5W. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 8 | BALDE A PEDAL EM AÇO (LIXEIRA) MÍN. 15L - Balde tipo lixeira em aço inox e cesto plástico com, no mínimo, 15 (quinze) litros. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima de 03 meses. | 12 | UNIDADE |
| 9 | BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS - Estrutura em tubo de aço/ferro, com dimensões aprox. 1,80 x 1,20m (aberto) e 0,60m (fechado). - Pintura epóxi com tratamento corrosivo. Feito em tubo 3/4 x 1.2. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 01 | UNIDADE |
| 10 | BOMBA DE INFUSÃO - Bomba de infusão construída em caixa plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui taxa exata e volume constante através de um sistema de sensores e controle micro processado. - Principais características: Display: Tela de LCD para ajustes e configurações; - Painel de LED’s para registro de volume infundido; LED’s indicadores de funcionamento. - Bomba: Compatível com equipos padrão de qualquer marca; - Alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré-definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; mínimo de três níveis de indicação de oclusão no sistema; função purgar; possui KVO com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática da última infusão; - Funcionamento por, no mínimo, de 4 horas em bateria; - Classe de proteção IPX4. - Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); início da infusão; término da infusão; infusão da quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; configuração incorreta; velocidade de infusão anormal; sensor de gotas desconectado; alimentação externa desconectada; bateria fraca. - Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml; taxas médias de infusão: Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h); modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min); taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h); taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h). - Oclusão: Alta, Média e Baixa. - Bateria e alimentação: O equipamento possui bateria interna recarregável, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. - Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. - Dimensões aproximadas do equipamento: 140 x 155 x 220 mm. - Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de força; 01 Bateria interna; 01 Sensor de gotas, 01 Manual de instruções e certificado de garantia. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 11 | BRAÇADEIRA EM AÇO INOX - Braçadeira em aço inox com apoio de braço estofado com revestimento em courvim na cor azul, base fundida em alumínio polido haste, protetor e apoio de braço em aço inoxidável com acabamento polido, regulagem em altura. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 04 | UNIDADE |
| 12 | CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas adulto em aço/ferro pintado; com braços e pés removíveis; com elevação das pernas e suporte para soro. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 13 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Cadeira de Rodas para obeso em aço/ferro pintado; braços escamoteáveis removíveis e pés fixos; com elevação de pernas; sem suporte para soro. - Capacidade mínima de 120 kg. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 14 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Cadeira para coleta de sangue confeccionada em material termo plástico, com estrutura tubular em aço, com apoio de braço estofado com altura regulável. - Assento, encosto e apoio de braço lateral em material termoplástico. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 15 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. - Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. - Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. - Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. - Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. - Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. - Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. - Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. - Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. - Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. - Alimentação elétrica 110/220v. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 16 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA - Cama hospitalar tipo fawler mecânica para adulto. - Material de confecção estrutura/leito em chapa: aço/ferro com pintura eletrostática anti ferrugem - Acionamento por manivelas: 03. - Cabeceira/peseira: poliuretano ou similar. - Com grades laterais em aço inoxidável. - Possui rodízios. - Densidade do colchão hospitalar: mínimo D28. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 06 | UNIDADE |
| 17 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - Câmara para Conservação de Vacinas. - Tensão: 110 ou 220 volts, selecionáveis através de tecla seletora; - Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo de 4º C; tecnologia de resfriamento frostfree ou degelo automático; - Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; - Refrigeração através de compressor hermético, e gás R-134 a isento de CFC; - Gabinete externo e interno: em material tratado quimicamente para evitar corrosão; - Porta: em vidro temperado transparente; com sistema ante embaçante; abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; - Prateleiras: no mínimo três unidades; Tipo membrana, montado na parte superior da câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca de energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura. - Discador telefônico, sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico. - Registro do produto na ANVISA. - Deve apresentar manual técnico em português; - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. Capacidade mínima: 100 litros. - Dimensões aproximadas do produto: 128 X 49 X 51cm (Alt.XLarg.X Prof.). - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 18 | CARRO DE CURATIVOS EM AÇO Carro de curativo com estrutura em tubo de aço inox com 3/4, com 3 bandejas de aço inox com grade de proteção, puxadores em ambos os lados do carrinho. Acompanha bacia e balde em aço inox. Chapas de aço inox com 1mm de espessura mínima, dobras rebatidas, rodízios com diâmetros aproximados de 75mm, sendo 2 (dois) com travas e 2 (dois) sem travas, com garfos em nylon e banda de rodagem em poliuretano. Para choques em plástico nas quatro laterais do carrinho. Dimensões aproximadas do produto: 799 x 749 x 450mm (Altura x Largura x Profundidade). Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 19 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADE - Com rodas de 5" com freios em diagonal, leito em chapa de aço, com colchonete, cabeceira regulável por meio de cremalheira, para-choque de borracha, grades inox, pintura eletrostática. - Acompanha suporte para soro em aço inoxidável e colchonete com capa impermeável. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 20 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - Carro para Transporte de Materiais Diversos fechado, em aço inox. - Possui dreno para escoamento de líquidos, alça de apoio, tampa com puxador, para-choque de borracha e rodízios com freios. - Dimensões aproximadas do equipamento: 90 a 110 cm (Altura) X 45 a 60 cm (Largura) X 50 a 70 cm (Comprimento). - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 01 | UNIDADE |
| 21 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - Nebulizador com, no mínimo, 4 (quatro) saídas simultâneas, com potência mínima de 1/4 de HP, com carro suporte e rodizio. - Compressor isento de óleo e com régua de válvula de impacto. - Com protetor térmico. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima de 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 22 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - Cilindro de gases medicinais em aço, pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases ABNT. - Capacidade entre 7 a 10 litros, com válvula, manômetro e fluxômetro. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 23 | COLPOSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA - Colposcópiotrinocolar com câmera indicado para prevenção do câncer ginecológico. - Não possui braços. - Micro regulagem de distância e altura. - Terceira ocular com micro câmera para videocolposcópia e captura de imagem. - Distância focal aproximada de 300 mm. - Aumento variável mínimo de 12 vezes. - Controle da intensidade do foco de luz. - Diâmetros do campo de visão: filtro móvel, luz verde. - Distância interpupilar regulável, prismas e lentes. - Pés de 3 a 5 rodízios. - Alimentação: 110/220v. Lâmpada halógena de aproximadamente 20w/6v. - Altura mínima: 80 cm. Altura máxima: 140 cm. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 24 | COMADRE EM AÇO INOX - Comadre tipo pá em aço inoxidável, utilizado para coleta de urina em pacientes acamados. - Dimensões aproximadas: 40 x 28 cm; capacidade: de 2,1 a 3,5 L. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 03 meses. | 02 | UNIDADE |
| 25 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - Concentrador de oxigênio estacionário, com suporte universal para umidificador que fornece oxigênio para pacientes que precisam de suplemento de até 5 litros por minuto. Voltagem: 120 V / 220 V (bivolt). - Consumo mínimo de Energia: 295 Watts. Vazão mínima de oxigênio: 0,5 a 5 litros/minuto. - Pressão mínima de saída: 5,5 psi. Concentração aproximada de oxigênio: 93% ± 3%. Altitude aproximada em operação: 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m). Nível aproximado de Ruido: 45 dBA. Pureza aproximada de O2 (5l/min): 93% ( ± 3%). - Dimensões aproximadas do Produto (A x L x P): 59cm x 38cm x 24cm. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 26 | CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS com um leitor integrado , de leitura única (monocassete) de cassetes e um conjunto de placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos ,18x24cm,24x30cm e 35x43cm conforme especificado a seguir: - O sistema de digitalização deve ter resolução mínima de imagens 5 e 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Resolução de escala de cinzas:aquisiçãominima de dados 16 bits/pixel e saída minima p/ o processador:14 bits/pixel.. Sistema DICOM 3.0 Print e Storage SCU, controladora de rede Fast Ethernet e terminais de cadastramento e manipulação básica de imagens dedicados às salas de exame. O sistema deve possuir capacidade de: - Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete; - Identificação eletrônica ou código de barras dos cassetes, ou seja, a transferência dos dados do paciente e do exame para o cassete que contém a imagem exposta, permitindo a mistura de cassetes antes da leitura sem perda da identificação do exame; - Processamento de no mínimo 040 cassetes/ hora em resolução padrão de 10 pixels/mm no formato 35x43cm; - Uma estação para identificação, entrada de informações dos pacientes e exames, recebendo os dados digitalmente pela rede de computadores e módulo de pré-visualização das imagens recém-adquiridas no sistema em resolução padrão em monitores com alta resolução; de no mínimo 19 polegadas; - Geração de imagens por meio de um programa (software) de processamento básico. A unidade deve, também, ter um programa (software) adicional de pós-processamento de imagens permitindo, a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem, sem prejuízo ao “raw data” da imagem; - O pós-processamento de imagens deverá ser visualizado em monitor touchscreendicom com resolução de 1280x1024 pontos de alto brilho (mínimo de 200 cd/m2) e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19 polegadas e estar em conformidade com o padrão DICOM parte 14; - O aplicativo de pós-processamento de imagens deverá ter um módulo específico para manipular imagens de exames de radiologia geral , com árvore de incidências específicas. - Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para arquivamento em sistemas PACS; - Efetuar de modo automático o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação; - Efetuar anotações de texto e marcações (tipo setas e desenhos de círculos e retângulos) dentro da área de imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos; - Efetuar conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão; - Efetuar gravação de CD / DVD com um ou múltiplos pacientes com imagens, e visualizador, formato DICOM ou JPG. - Sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar, com capacidade de efetuar conexão DICOM 3.0 MWL SCU para recebimento das informações do sistema de informação hospitalar (HIS) (ModalilityWorklist Management). Este módulo também deverá buscar as listas de trabalho através de compartilhamento de arquivos texto ASCII com delimitadores de campo e pacientes conforme presente no sistema de agendamento da recepção da radiologia; - Possibilitar ao operador capacidade de formatar a impressão com 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme e selecionar tamanhos diferentes de película. - Possibilidade de expansão de cada módulo (identificação, digitalização, pós-processamento) individualmente, sem a necessidade de investimento em um outro sistema completo; - Conjunto de cassetes com placas de fósforo com resolução mínima de 10 pixel/mm e nos seguintes formatos: - 18x24cm: 03 conjuntos - 24x30cm: 03 conjuntos - 35x43cm: 03 conjuntos - Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos; - Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; - Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital; - Impressora DRY (Seco) para uso em modalidades médicas para Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, CR,DR. - Equipamento com impressão de tecnologia a seco com carregamento de filmes em magazines com capacidade de no mínimo 100 filmes e resolução mínima de pelo menos 320 dpi com um spot size de 100μm para a imagem final. - Produção de no mínimo 70 filmes/hora 35x43cm - Possuir 2 bandejas de armazenamento on-line do sistema (qualquer tamanho de filme em cada bandeja). - O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0; - Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; - No break de 3 kVA- 220 v; - Garantia de 12 meses após instalação do equipamento; - Software para armazenamento e distribuição de imagens para Unidades externas e internas do Hospital - As imagens deverão ser armazenadas por um período mínimo de 12 meses e depois salvas em HD externo ou similar - Especificacões mínimas de Hardware: Processador Intel i5 ou i7 8 GB de memoria 1 unidade de Disco rígido SATA de 500 GB 1 monitor 17 polegadas mais controladora de vídeo padrão 1 controladora de rede Ethernet Microsoft Windows 7 ou superior MAC OSX (10.7; 10.8; 10.9 E 10.10) Linux Ubuntu Desktop 14.04 LTS Libre office 3.4.6 (apenas com Medreport) Serviços de instalação, aplicação e treinamento do sistema. Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. Garantia de 01 ano | 01 | UNIDADE |
| 27 | DERMATOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED - Dermatoscópio para realização de exame dermatológico, sendo útil para avaliação e prevenção de pré-operatórios em clínicas e hospitais. - Dotado de fibra ótica e led com as seguintes características: temperatura de cor aproximada de 5.500 graus kelvin, tensão elétrica mínima de 3 volts, corrente elétrica de até 350 amperes, potência elétrica míni a de 1 watt, iluminação aproximada de 90 lumens de vida útil, possui cabo e cabeçote com regulador de luminosidade e lente dupla com aumento de até 10 vezes que fornecem imagens de epiluminação epidérmica. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 28 | DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. - Tempo médio para destilação: 300 ml de água: 40 minutos. - Sem instalação hidráulica. Capacidade mínima: 5 litros. - Potência mínima: 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts. Voltagem: 127 ou 220V. Frequência mínima: 60 Hz. - Dimensões aproximadas do produto: 25 x 35 x 30 cm (L x A x P). - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 29 | DETECTOR FETAL DIGITAL 360 - Detector fetal com display digital, ausculta do batimento cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, diagnóstico de morte fetal, - Alimentação: 127/220v, - Suporte para fixação do transdutor, transdutor com conexão no Gabinete, display numérico com escala de 50 A 200 Bpm (Batimento Por Minuto, Gabinete Plástico com Absanti ferrugem, ajuste de sensibilidade com condutor 2,2mhz gel e manual. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 30 | ESCADA DE METAL DE 2 DEGRAUS - Estrutura em tubos redondos, degraus em chapa virada, adesivo antiderrapante, pés com ponteira de borracha. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 22 | UNIDADE |
| 31 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PARA OBESO (VELCRO) - Esfigmomanômetro para aferir pressão arterial, modelo aneroide, possui calibração inicial aferida pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com pera em látex de alta de alta qualidade, braçadeira em nylon com fecho em velcro. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 03 meses. | 11 | UNIDADE |
| 32 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (VELCRO) - Esfigmomanômetro infantil para aferir pressão arterial, modelo aneroide, possui calibração inicial aferida pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com pera em látex de alta de alta qualidade, braçadeira em nylon com fecho em velcro. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 03 meses. | 11 | UNIDADE |
| 33 | ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO - Estetoscópio duplo adulto em inox: auscultador dupla função de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC. - Com sino e anel de PVC. - Acompanha peças sobressalentes de olivas e membranas. - Auscultador de aço inoxidável. - Cor: Preta. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 22 | UNIDADE |
| 34 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Estetoscópio duplo infantil em inox: auscultador dupla função de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC. Com sino e anel de PVC. - Acompanha peças sobressalentes de olivas e membranas. - Auscultador de aço inoxidável. - Cor: Preta. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 08 | UNIDADE |
| 35 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco refletor ambulatorial de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. - Com haste superior flexível e cromada. - Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 e 150 cm. - Pintura em epóxi, onde é utilizada em ambientes onde não se tolera odor de solventes e onde é requerida boa resistência a abrasão e ataques químicos. - Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 V 50/60hz. - Opcional com espelho móvel. - Iluminação: Lâmpada de LED. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 05 | UNIDADE |
| 36 | LANTERNA CLINICA LED - Com iluminação em LED, para auxiliar nos exames de rotina em consultório médico, cabo punho para 2 (duas) pilhas pequenas tipo palito tamanho AAA, haste liga/desliga com lâmpada de 2,5v. Feita em alumínio e com clipe de bolso. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínimo: 06 meses. | 14 | UNIDADE |
| 37 | LARINGOSCOPIO ADULTO - Laringoscópio adulto com cinco lâminas rígidas. - Feito de aço inox. - Possui cinco lâminas curvas Macintosh números 1, 2, 3, 4 e 5. - Totalmente compatível com todas as lâminas de fibra óptica que estão em conformidade com as normas brasileiras. - Garantia de 02 anos contra qualquer defeito de fabricação; - Alimentação: 02 pilhas tamanho C; - Pilhas recarregáveis. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 05 | UNIDADE |
| 38 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Laringóscopio Infantil feito em aço inox. - Possui cinco laminas curvas, totalmente compatível com todas as laminas de fibra ótica em conformidade com as normas brasileiras. - Alimentação: 2 pilhas recarregáveis. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. | 05 | UNIDADE |
| 39 | MARTELO DE REFLEXO - Martelo de reflexo para utilização em avaliações de reflexos neurológicos. - Confeccionado em aço inoxidável, possui duas extremidades de borracha sintética, escova rosqueada na extremidade do cabo e agulha inserida na extremidade da cabeça. - Acompanha pincel e agulha acoplados no equipamento. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 03 meses. | 03 | UNIDADE |
| 40 | MESA AUXILIAR - Pintura eletroestática, material de ferro reforçado. - Pés tubulares de 3/4", com rodízios de 2", tampo e prateleira. - Dimensões externas aproximadas: 0.60 m comp. X 0.40 m larg. X 0.80 m alt. - Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# - Medidas da embalagem: 0,61 x 0,41 x 0,81 - Cubagem: 0,2365 M³ - Peso: 6 Kg - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia: 03 meses | 03 | UNIDADE |
| 41 | MESA AUXILIAR MAYO - Dimensões aproximadas 0,68x0,47x0,85, estrutura em tubo redondo de 1 X 1,20, com anel de fixação, suporte para bandeja cromado, bandeja em aço inox medindo aproximadamente 0,48X0,32cm, pés com rodízios, acabamento em pintura epóxi branca, altura máxima 1,20m. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 18 |  |
| 42 | MESA DE EXAMES CLÍNICOS - Mesa de exames clínicos construída em tubos de aço redondo ou quadrado, leito móvel em madeira, estofado com espuma de látex revestida em courvin, cabeceira móvel por cremalheira, pés com ponteiras de borracha, tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi, poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. - Com suporte para papel. - Dimensões aproximadas: 1,90 X 0,60 X 0,80 m (Comprimento X Largura X Altura). - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia de 06 meses | 01 | UNIDADE |
| 43 | MESA GINECOLÓGICA - CARACTERÍSTICAS: - A mesa ginecológica com armação tubular em pintura epóxi, com tinta estática anti ferrugem; - Leito fixo estofado em courvin é dividida em três partes: leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo; - Acompanha par de portas-coxa também estofado, com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES - Armação: Tubo esmaltado; - Leito: Estofado totalmente em courvin; - Cor: Preto; - Dimensões: 1820 mm x 515 mm x 890 (C x L x A); Dimensões do leito: 1820 mm x 515 mm ( C x L); - Peso: 30 Kg; Peso suportado: 120 Kg; - Estofado: Espuma D26; - Itens inclusos: Par de portas-coxa; - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 44 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - ECG Ganho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm); - Gravação aproximada de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG; grava arritmias: média de 128 grupos (8 segundos aproximadamente da onda de ECG); - Cabo paciente com, no mínimo, de 5 vias; - Visualização com, no mínimo, 7 derivações; faixa de medidas: entre 0 a 350 bpm; faixa de medidas: 0 a 150mHg; unidade de medida: mmHg, %, kPa; faixa de medidas da resp.: 2 a 150 rpm; - Fluxo de gás aproximado: 50 ± 10 ml/min SpO2; - Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; - Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso; Curva Pletismográfica que indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas aproximadas SpO2:0 a 100%; Faixa aproximada SpO2: ±2% 70 a 100%; Faixa de medidas aproximadas de Pulso: 25 a 260 bpm; - Precisão Pulso: ±1 bpm ou ±1%; método: Bioimpedância elétrica torácica; - Parâmetros: Batimento Cardíaco, SV, SI, TFC, C.O (Débito Cardíaco-Não Invasivo); Unidade de medida: mmHg; Faixa de medidas aproximadas do BPM: 40 a 250 bpm PNI; Medidas da pressão não-invasiva pelo método oscilométrico; realiza medições nos modos manual ou automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1 minuto a 8 horas; tendência média de PNI: 750 a 1000 medidas. Faixa de medidas aproximadas: Adulto: 10 a 270 mmHg (Normal): 10 a 300mHg (Modo Hyper). Infantil: 10 a 235 mmHg; Neonato: 10 a 135 mmHg; Faixa de medida aproximada do pulso: 40 a 240 bpm; - Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 AAMI. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Congelamento das formas de onda; - Monitoração no modo adulto, infantil e neonato; memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente; mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas); opção de cálculo de fármacos; display: monitor pré configurado de 10” a 12"- LCD-TFT colorido (600x600 pixels ou superior) com suporte incluso; controle digital do volume do bip de pulso e alarmes; desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. - ANÁLISE DE ARRITMIA E ST: Indicação Visual Arritmias (mínimo): 15 tipos diferentes. - ALARMES Três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicação audiovisual; mensagem de todos os tipos de alarme; grava entre 1000 e 1800 eventos de alarme. - TENDÊNCIAS: Armazenamento aproximado: 120 a 170 hrs (Gráfico ou tabela); 05 Parâmetros básicos: ECG, RESP, SpO2, PNI e TEMP. Possui Intervalo de armazenamento. Saídas de Rede: Ethernet para ligar a central ou a outro monitor. ALIMENTAÇÃO: Rede Elétrica - 100 a 240 Vac - 50/60Hz; bateria: chumbo-ácido, recarga interna e automática. - Dimensões aproximadas:350 (Larg.) x 320 (alt.) x 170mm (Prof.). Bateria inclusa. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 45 | OFTALMOSCÓPIO DIRETO COM 05 ABERTURAS - Oftalmoscópio Direto para avaliação do fundo do olho, retina e outras estruturas oculares. - Iluminação branca, com nitidez. - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. - Não contém látex. - Acompanha estojo. - Bateria: convencional (02 pilhas alcalinas tipo AA). - Composição mínima de 05 aberturas e 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcado iluminado. - A óptica deve vir selada, à prova de poeiras. - Acompanha borracha de proteção para evitar riscos na lente dos óculos. - Cabeça em ABS. Seleção mínima de 05 aberturas, com filto verde, livre de vemelho. Lâmpada de Xenon com mínimo de 2,5 V. - Possui botão liga/desliga e clip de bolso. - Dimensões aproximadas do produto: 170 cm de comprimento. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 46 | OTOSCÓPIO COM LUZ POR FIBRA ÓPTICA - Possui transmissão da luz por fibra óptica, lâmpada de XenonHalógena 2.5V, lente giratória com aumento de 03 vezes, cabeça altamente resistente a impactos, acionamento através de botão Liga/Desl. - Cabo em metal para pilhas recarregáveis AA. - Com, no mínimo, 05 espéculos reguláveis. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 20 | UNIDADE |
| 47 | OXÍMETRO DE PULSO - Oxímetro de pulso destinado a aferição de sinais vitais. Visor em LCD. Portátil de Mão com mínimo de 01 Sensor de SpO2. Bivolt, - Acompanha manual de instruções, 01 cabo sensor de oximetria, 01 cabo de energia, 03 pilhas AAA (palito). - Dimensões aproximadas do produto: 140 X 80 X 16mm. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 11 | UNIDADE |
| 48 | PAPAGAIO EM AÇO INOX - Papagaio em aço inoxidável utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino; Especificações aproximadas: Altura: 13 cm; Largura: 28 cm e Comprimento: 18 cm. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 02 | UNIDADE |
| 49 | POLTRONA HOSPITALAR - Poltrona hospitalar para capacidade mínima de 120 kg. - Acionamento Manual. - Revestido com courvim espuma densidade mínima 23 (D23) de fácil higienização. Assento, encosto de braços e pernas estofados, com movimentos reclináveis simultâneos em, no mínimo, 4 posições, pés com ponteiras de borracha. - Acabamento em pintura epóxi. Com apoio para os Braços e para os pés. - Material de Fabricação da Estrutura em aço inox. Dimensões aproximadas do equipamento: 160x55x60 (alt. X larg. X comp.). - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 50 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Poltrona reclinável com acionamento em pistão a gás em até quatro posições; - Possui assento, encosto e descansa pés estofados em espuma com 70mm de espessura, revestidos em Courvim, na cor azul; estrutura em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 1” ¼ x 1.20mm; braçadeiras de coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura; movimentos simultâneos do descansa pés e encosto comandados por meio de uma alavanca na lateral; pintura eletrostática à pó; tratamento anti ferrugem. - Dimensões aproximadas (Deitada): 1,60 x 0,70 x 0,50 (Comp. x Larg. x Alt.). Dimensões aproximadas (sentada): 0,95 x 0,75 x 1,20 (Comp. x Larg. x Alt.). Assento (medidas aproximadas): 55cm x 45 cm (Larg. X Prof.). Encosto (medidas aproximadas): 78cm x 52cm (Alt. X Larg.). Largura aproximada do Assento (Interno): 0,50 cm. - Capacidade aproximada: Até 120 Kg. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 01 ano. | 10 | UNIDADE |
| 51 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Confeccionado em vinil, com reservatório e acoplamento externo para máscara de uso adulto. - Com conector universal para sonda endotraqueal, válvula de escape, conexão para alimentação de oxigênio e entrada para conexão de bolsa respiratória. - Máscara com bojo transparente e coxim anatômico. - Não autoclavável. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 05 | UNIDADE |
| 52 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Confeccionado em vinil, com reservatório e acoplamento externo para máscara de uso infantil - Com Conector universal para sonda endotraqueal, válvula de escape, conexão para alimentação de oxigênio e entrada para conexão de bolsa respiratória. - Máscara com bojo transparente e coxim anatômico. Não autoclavável. - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia mínima: 06 meses. | 03 | UNIDADE |
| 53 | SUPORTE PARA SORO Suporte para sorocom altura regulável fabricado em aço inoxidável, tubo 11/4", com pedestal de altura regulável, com 04 pés em tubo 7/8" e 04 ganchos em tubo 1/4" (02 com altura aproximada de 160 cm e 02 com altura aprox. de 190 cm para suporte de soro). Garantia: 06 meses Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. Com rodízios de 2" em cada pé. Garantia mínima: 01 ano. | 05 | UNIDADE |
| 54 | TRANSDUTOR CONVEXO, 3C5A - Frequência de 2.0 a 6.0 mhrz com variação de +/- de 1 mhz; - Compatível com aparelho de Ultrassom da marca Mindray DC-60; - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia: 01 ano | 1 | UNIDADE |
| 55 | TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO, V11 – 3 - Frequência de 4.0 a 9.0 mhrz com variação de +/- de 1 mhz com abertura mínima 125º e guia de biópsia reutizável - Compatível com aparelho de Ultrassom da marca Mindray DC-60; - Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. - Garantia: 01 ano | 1 | UNIDADE |

O licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar o catálogo/descritivo técnico/folder do equipamento ofertado, onde constem todas as especificações técnicas de forma detalhada e inequívoca, com imagens, para fins de verificação da conformidade do mesmo em relação ao termo de referência.

IV. PRAZO DE ENTREGA

- O prazo de entrega dos equipamentos serão conforme tabela abaixo, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada:

| ITEM | EQUIPAMENTO | PRAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE INALAÇÃO (NEBULIZADOR PORTÁTIL) | 30 dias |
| 2 | APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO | 60 dias |
| 3 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL I | 30 dias |
| 4 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | 30 dias |
| 5 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | 30 dias |
| 6 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO | 30 dias |
| 7 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL | 30 dias |
| 8 | BALDE A PEDAL EM AÇO (LIXEIRA) MÍN. 15 L | 30 dias |
| 9 | BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS | 30 dias |
| 10 | BOMBA DE INFUSÃO | 30 dias |
| 11 | BRAÇADEIRA EM AÇO INOX | 30 dias |
| 12 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 30 dias |
| 13 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | 30 dias |
| 14 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 30 dias |
| 15 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA | 30 dias |
| 16 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA | 30 dias |
| 17 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS | 60 dias |
| 18 | CARRO DE CURATIVOS EM AÇO | 30 dias |
| 19 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADE | 30 dias |
| 20 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS | 30 dias |
| 21 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 30 dias |
| 22 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS | 30 dias |
| 23 | COLPOSCÓPO TRINOCULAR COM CÂMERA | 60 dias |
| 24 | COMADRE EM AÇO INOX | 30 dias |
| 25 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | 30 dias |
| 26 | CR – DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) | 90 dias |
| 27 | DERMATOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED | 30 dias |
| 28 | DESTILADOR DE ÁGUA | 30 dias |
| 29 | DETECTOR FETAL DIGITAL 360 | 30 dias |
| 30 | ESCADA DE METAL DE 2 DEGRAUS | 30 dias |
| 31 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PARA OBESO (VELCRO) | 30 dias |
| 32 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (VELCRO) | 30 dias |
| 33 | ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO | 30 dias |
| 34 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 30 dias |
| 35 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 30 dias |
| 36 | LANTERNA CLÍNICA LED | 30 dias |
| 37 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | 30 dias |
| 38 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | 30 dias |
| 39 | MARTELO DE REFLEXO | 30 dias |
| 40 | MESA AUXILIAR | 30 dias |
| 41 | MESA DE MAYO | 30 dias |
| 42 | MESA DE EXAMES CLÍNICOS | 30 dias |
| 43 | MESA GINECOLÓGICA | 30 dias |
| 44 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | 60 dias |
| 45 | OFTALMOSCÓPIO DIRETO | 30 dias |
| 46 | OTOSCÓPIO COM LUZ POR FIBRA ÓTICA | 30 dias |
| 47 | OXÍMETRO DE PULSO | 30 dias |
| 48 | PAPAGAIO EM AÇO INOX | 30 dias |
| 49 | POLTRONA HOSPITALAR | 30 dias |
| 50 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL | 30 dias |
| 51 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) | 30 dias |
| 52 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) | 30 dias |
| 53 | SUPORTE PARA SORO | 30 dias |
| 54 | TRANSDUTOR CONVEXO, 3C 5A | 60 dias |
| 55 | TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO V11-3 | 60 dias |

- A entrega dos equipamentos ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;

- Os equipamentos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no termo de referência;

- Os equipamentos deverão ser entregues, de segunda a sexta, entre as 07:00 as 15:30, mediante agendamento prévio, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida Presidente Vargas, 649 – Vila Barbosa – Cordeirópolis – CEP 13490-000 – Telefone 19-3546-6478 ou em local a ser designado pela Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades indicadas nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) ou em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde;

- Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is) / fatura.

V. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- O equipamento será recebido;

  - Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

  - Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos equipamentos e consequente aceitação.

- Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Contratada poderá:

  - Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

  - Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

- Durante a vigência da garantia, o fornecedor será solidário no caso da necessidade de assistência técnica do fabricante;

- Caso o equipamento da empresa participante não seja de fabricação nacional, a mesma deverá apresentar declaração do respectivo fabricante ou de  seu  representante  no  país,  anuindo  com  a assistência técnica e o período de garantia, em atenção ao disposto neste memorial.

VI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

- Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

VII. PRAZO PARA PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

VIII. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação ora licitada serão atendidas por dotação consignada no orçamento do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, relacionadas a recurso de Emenda Parlamentar e, se necessário, completada com recurso municipal.

Para suportar a presente contratação, deverão ser oneradas as seguintes dotações orçamentárias:

| Despesa | Órgão | Econômica | Funcional | Ação | Fonte | Cód. de Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2001 | 05 | 5300 |
| 549 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 302 0111 | 2000 | 05 | 5300 |
| 10 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 122 0111 | 2003 | 01 | 1310 |
| 34 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 01 | 1310 |
| 35 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 02 | 2300 |
| 49 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 302 0111 | 2001 | 01 | 1310 |
| 50 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 302 0111 | 2001 | 05 | 5300 |
| 57 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 305 0111 | 2002 | 05 | 5600 |
| 06 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 122 0111 | 2003 | 01 | 1310 |
| 26 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 301 0111 | 2000 | 01 | 1310 |
| 27 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 301 0111 | 2000 | 05 | 5300 |
| 42 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 302 0111 | 2001 | 01 | 1310 |
| 54 | 01.01.00 | 3.3.90.30 | 10 305 0111 | 2002 | 05 | 5300 |

IX. DA MODALIDADE LICITATÓRIA

Pregão presencial registro de preço.

X. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas rigorosamente as especificações constantes deste Edital;

- Para instruir o julgamento das propostas de registro de preços dos materiais, os licitantes deverão apresentar documento de registro válido no Ministério da Saúde (ANVISA) e suas normativas. Estão exclusos os itens 08 e 09 dessa avaliação.

XI. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação no Jornal Oficial do Município de Cordeirópolis.

XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As especificações técnicas contidas no presente memorial/termo de referência não conduzem a determina marca ou fornecedor.

Jordana Cassetario

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO II

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Licitação: Pregão nº 87/2018.

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________é Microempresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06 suas alterações, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP.

Cidade, ___ de ___________ de 2018.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO AO PREGOEIRO NA FASE DE

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02(DOCUMENTAÇÃO)

ANEXO III

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Licitação: Pregão nº 87/2018.

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

Eu ______________________________________(nome completo), representante legal da empresa___________________________________(razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no edital da licitação em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Cidade, ___ de ___________ de 2018.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO AO PREGOEIRO NA FASE DE

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02(DOCUMENTAÇÃO)

ANEXO IV

(MODELO)

PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão nº 87/2018.

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

| DADOS DO LICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Município: |  |  | UF: |
| CEP: | Fone: |  | Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ: |  |
| Banco: | Agência: | Conta: |  |

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Qualificação: |  |
| RG: | CPF: |
| e-mail: | Tel.: |
| Cargo: |  |

| ITENS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca/Fabricante | Modelo (se houver) | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Preço Total - R$: |  |
| --- | --- |
| Preço Total por extenso: |  |
| Prazo de validade da proposta: | 60 dias corridos |
| Prazo de entrega dos produtos: | Conforme especificada no anexo I |
| Forma de pagamento: | 30 dias corridos |

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência – anexo I, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Cidade, ___ de _______________ de 2018.

_____________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Licitação: Pregão nº 87/2018.

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

Eu _________________________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________________________________________(razão social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a __________________________________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

Cidade, ___ de ______________ de 2018.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ANEXO VI

(MODELO)

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Pregão nº 87/2018.

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.660.272/0001-93, com sede administrativa à Praça Francisco Orlando Stocco, n.º 35, Centro, na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal de Cordeirópolis, Senhor JOSÉ ADINAN ORTOLAN, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº ... SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ..., residente e domiciliado na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORAS, resolve(m) firmar o presente ajuste para Registro de Preços, no termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e Decretos Municipais nº 2.587/08 e 2.105/01, bem como do edital do Pregão, mediante condições a seguir estabelecidas:

| DADOS DA DETENTORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  | UF: |
| CEP: | Fone: |  | Fax: |  |
| e-mail: |  |  | CNPJ: |  |
| Representante: |  |  |  |  |
| CPF: |  | RG: |  |  |

| ITENS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca/Fabricante | Modelo (se houver) | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Preço Total - R$: |  |
| --- | --- |
| Preço Total por extenso: |  |
| Prazo de validade da proposta: | 60 dias corridos |
| Prazo de entrega dos produtos: | Conforme especificada no anexo I |
| Forma de pagamento: | 30 dias corridos |

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalar, em atendimento às propostas de emenda parlamentar para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.1.1. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, este edital é composto pelo Termo de Referência que faz parte integrante desta peça e está identificado como anexo I.

CLÁUSULA 2ª – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1. O prazo de entrega dos produtos é conforme TABELA especificada no anexo I para cada item, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada.

2.1.1. A entrega dos produtos ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga.

2.1.2. Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade.

2.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

2.3. Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is)/fatura.

2.4. O objeto será recebido:

2.4.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

2.4.2. Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos produtos e conseqüente aceitação.

2.5. Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Prefeitura poderá:

2.5.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

2.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

2.5.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Detentora no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado.

2.6. Por ocasião da entrega, a Detentora deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. São obrigações da detentora:

4.1.1. Realizar o fornecimento do produto cujo preço constitui objeto de registro nesta ata, nas condições previstas no edital do Pregão n.º 87/2018.

4.1.2. Manter durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.2. São obrigações da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis:

4.2.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

4.2.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços;

4.2.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega do objeto contratado;

4.2.4. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA 5ª – DAS SANÇÕES

5.1. A recusa injustificada da detentora convocado em assinar a ata, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital do Pregão n.º 87/2018, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

5.1.1.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

5.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

5.2. O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a detentora à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

5.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

5.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

5.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

5.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, poderão ser aplicadas à detentora as seguintes penalidades:

5.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

5.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

5.4. As multas previstas nesta cláusula não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

5.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

5.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à detentora, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

5.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA 6ª – DO FORO

6.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais pendências oriundas desta ata, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 7ª – DOS PAGAMENTOS

7.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

7.1.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 7.1 será contado a partir da data de entrega da referida correção.

7.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA preferencialmente através do Banco do Brasil S.A.

7.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

7.4. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

CLÁUSULA 8ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o edital do Pregão n.º 87/2018 e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S).

8.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis a firmar as contratações que deles poderão advir.

Cordeirópolis __, de __________de 2018.

JOSÉ ADINAN ORTOLAN

Prefeito Municipal de Cordeirópolis

p. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

p. DETENTORA

ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _________________________________________________

CONTRATADO: __________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________

OBJETO: _______________________________________________________

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Nacionalidade, estado civil e profissão.