## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

PREÂMBULO

O Município de Cordeirópolis-SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, e mediante o Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n.º 11.152 de 26 de março de 2019, Sr. Osmar dos Santos, torna público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, a fim de selecionar proposta para Aquisição Integral dos objetos enunciados no Anexo I deste edital.

O edital poderá ser obtido na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis-SP, www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone Licitações ou através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

Recebimento das Propostas Iniciais: Até as 09:00 horas do dia 27/05/2020

Data da Abertura da Sessão Pública: 27/05/2020, às 09:00 horas.

Início da Sessão de Disputa de Preços (fase competitiva): 27/05/2020 às 09:10 horas.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Local de Realização: Endereço eletrônico do site:  www.bbmnetlicitacoes.com.br

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/1993 com suas alterações, bem como, os Decretos Municipais n.º 10.721/2019 e 10.722/2019, observadas ainda as determinações da Lei Federal n.º 12.846/13 e as Resoluções da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED nº 3, de 02/03/2011 e nº 01, de 01/03/2019 e demais normas e condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

Nesta licitação ainda será assegurado tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), em conformidade com a Lei Complementar Federal 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal 5.142/2011 e Decreto Federal n.º 8.538/15.

Valor estimado: R$ 118.234,92 (cento e dezoito mil e duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)

1. DOS ANEXOS

  - São anexos deste edital:

I – Termo de Referência;

II – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

III – Modelo de Declaração de Habilitação;

IV – Modelo de Proposta Comercial;

V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;

VI – Minuta de Contrato.

VII – Termo de Ciência e Notificação.

- DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA.

2.1.1. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, este edital é composto pelo Termo de Referência que faz parte integrante desta peça e está identificado como anexo I.

- DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação e que atendam as exigências de habilitação.

3.2. NÃO será permitida a participação:

a) Estrangeiras que não funcionem no país;

b) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta administração, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar e contratar com esta administração, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

d) Impedidas de licitar e contratar com esta administração, nos termos do art. 10º da Lei Federal nº 9.605/98;

e) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

f) De empresas que possuam entre seus sócios, servidor público da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, ou de suas autarquias.

g) Reunidas em consórcio.

4. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS – BBMNET

4.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciadas diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso "credenciamento – licitantes (fornecedores).

4.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

4.3 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

4.4 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

  - 4.5 – O credenciamento da Licitante e de seu representante legal junto ao Sistema Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes da contratação ora licitada, está estimada em R$ 118.234,92 (cento e dezoito mil e duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) e será atendida pelas seguintes dotações consignadas no orçamento do exercício financeiro de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Cordeirópolis:

| Despesa | Órgão | Econômica | Funcional | Ação | Fonte | Cód. de Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 95 | 3000000 |
| A criar | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 05 | 3000030 |

6. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

6.1. Maiores esclarecimentos e informações sobre a presente licitação serão fornecidas pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, preferencialmente, através do e-mail suprimentos@cordeiropolis.sp.gov.br.

6.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

7. DA PROPOSTA COMERCIAL

  - 7.1 – A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login", opção “Licitação Pública”, “Sala de Negociação”.

    - 7.2 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação no preâmbulo deste edital.

  - 7.3 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - 7.4 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro Oficial no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro Oficial, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

    - 7.4.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

  - 7.4.2 – Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, o Pregoeiro Oficial designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

  - 7.5 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

  - 7.8 – O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

    - 7.9 – Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes neste Edital e Termo de Referência.

  - 7.10 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

    - 7.10.1 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico em valor unitário e total por item.

    - 7.10.2 – O sistema estará configurado para aceitar propostas com no máximo 04 (quatro) casas decimais.

  - 7.10.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.10.4 - Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos, como por exemplo: embalagem, mão-de-obra, transporte, administração, emolumentos e tarifas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução total do objeto da presente licitação

  - 7.10.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

  - 7.11 – O licitante deverá informar, em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações, a condição da empresa, caso esteja enquadrada como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais.

  - 7.12 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito de exercer o benefício previsto na Lei Complementar nº 123/06.

7.13 - Prazo de entrega do produto cotado, que deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;

8. DA DOCUMENTAÇÃO

8.1 - O licitante detentor da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, em se tratando de sociedades empresárias ou simples, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.2.1. Os documentos descritos no subitem 8.1.2 deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

8.1.3. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.2.3. Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

8.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014;e

8.2.3.2. Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

8.2.3.3. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa do Estado de São Paulo – E- CRDA.

8.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

8.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.3. Qualificação Técnica

8.3.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, e que indique fornecimento compatível com o objeto desta licitação.

8.3.1.1. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8.4. Qualificação Econômico Financeira

8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extra judicial, expedida  em data não anterior a 90 (noventa) dias corridos da abertura da sessão deste pregão, se outro prazo não constar do documento.

8.4.1.1. Na hipótese da proponente estar em recuperação judicial, possibilita-se a apresentação de certidão positiva, juntamente com o plano de recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico financeira estabelecidos pelo edital.

8.5. Documentação Complementar – Declarações

8.5.1. Declaração de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, conforme determina o art. 27, V, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 9.854/99, observados, preferencialmente,os termos do anexo V.

8.6. Os documentos de que trata o item 8.1 deverão, conforme o caso, serem digitalizados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas.

8.6.1. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

8.6.2. Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas pelo Pregoeiro Oficial e pelos membros da equipe de apoio.

8.7. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, DEVERÁ APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.

8.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.

8.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do resultado do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.9.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.9.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

8.9.3. Ocorrendo a hipótese do subitem 8.9.2, será retomado os atos referentes ao procedimento licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

8.9.4. A convocação para continuação do certame dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

9.  – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - 9.1 – A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item anterior, passando o Pregoeiro Oficial a avaliar a aceitabilidade das propostas.

  - 9.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivos horário e valor consignados.

9.3 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

    - 9.4 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor distinto e decrescente, inferiores ao menor preço consignado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado, observado como parâmetro de redução mínima o percentual de 1% (um por cento).

9.4.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - 9.5 – Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Pregoeiro Oficial a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da mesma licitação.

    - 9.5.1 – Em regra, a disputa simultânea de itens obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o Pregoeiro Oficial poderá efetuar a abertura da disputa de itens selecionados fora da ordem sequencial.

9.5.2 – A duração da etapa de lances será de 10 minutos. Após esse período, o sistema informará “Dou-lhe uma”, e depois de 1 minuto informará “Dou-lhe duas”. Após mais 1 minuto o lote será encerrado. Se houver lances durante a contagem, o processo de contagem é reiniciado.

  - 9.6 – Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate, assegurando-se, como critério, a preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, conforme procedimento detalhado neste Edital.

    - 9.6.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.

    - 9.6.2 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 9.6, o pregoeiro convocará o representante da microempresa, empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico (chat), a ofertar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, lance inferior ao menor lance registrado para o item.

    - 9.6.3 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima citado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que, porventura, possuam lances ou propostas na situação do item 9.6, serão convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

    - 9.6.4 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Pregoeiro Oficial, encerrando-se a disputa do item na sala virtual.

    - 9.6.5 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término, serão considerados inválidos.

    - 9.6.6 – Caso a proposta ofertada por licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual e, inicialmente, melhor classificada, venha a ser desclassificada pelo Pregoeiro Oficial, por desatendimento ao edital, essa proposta não mais será considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata o item 9.6.

  - 9.7 – O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

9.7.1 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer a etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

9.7.2 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.

  - 9.8 – Para o julgamento das propostas, será considerado o critério de MENOR PREÇO.

  - 9.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes da Cláusula XVI deste edital.

  - 9.10 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

  - 9.11 – O Pregoeiro Oficial poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor ao item, para que seja obtido preço melhor e, assim, decidir sobre sua aceitação, observadas as condições definidas neste edital.

    - 9.12 – Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro Oficial negociará a redução do preço com o seu detentor.

    - 9.13 – O Pregoeiro Oficial examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pelo primeiro classificado, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

  - 9.14 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro Oficial comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93, bem como, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas neste Edital e anexos.

    - 9.15 – Após o término da sessão de disputa de lances, o licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar por meio eletrônico, no prazo máximo de até 24 horas a contar da convocação do pregoeiro, a proposta final de preços do(s) respectivo(s) lote(s), os documentos de habilitação elencados no item 8 deste Edital, bem como eventual documentação específica constante do Termo de Referência, anexo a este Edital, sob pena de inabilitação.

    - 9.16 – A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do Anexo I deste edital), juntamente com os documentos originais ou suas cópias autenticadas deverão ser protocolizados, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do término da sessão de disputa, na Central de Atendimento ao Cidadão, situada na Praça Francisco Orlando Stocco, 35, Centro, Cordeirópolis/SP, CEP nº 13.490-000, ou encaminhados, no mesmo prazo, por meio de serviço de postagem, informando-se o código de rastreio via chat, sob pena de inabilitação.

    - 9.17 – Os prazos indicados nos itens 9.15 e 9.16 iniciam-se simultaneamente, devendo os licitantes cumprir ambos, sob pena de inabilitação.

    - 9.17.1 – O protocolo (ou envio) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre obrigatório, observados os prazos estabelecidos neste edital, sob pena de inabilitação.

    - 9.17.2 – No caso de desclassificação do licitante classificado em primeiro lugar, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 9.15 e 9.16, a contar da convocação pelo Pregoeiro Oficial através do chat de mensagens.

    - 9.17.3 – A inobservância aos prazos elencados nos itens 9.15 e 9.16, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital, ensejará a inabilitação do licitante e, consequente, desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

  - 9.18 – Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação.

  - 9.19 – Após constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto pelo Pregoeiro Oficial.

  - 9.19.1 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro Oficial examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação.

  - 9.19.2 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

  - 9.19.3 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

  - 9.20 – Do certame lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro Oficial, membros da equipe de apoio e demais presentes.

  - 9.21 – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final será assinada pelo pregoeiro e Equipe de apoio.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

10.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar as disposições deste edital.

    - 10.2. A petição de impugnação deve ser formalizada em campo específico do sistema de licitações através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através do email suprimentos@cordeiropolis.sp.gov.br.

10.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

11. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

  - 11.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

    - 11.1.1 – A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico do sistema de licitações através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

    - 11.1.2 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes classificados e desclassificados.

    - 11.1.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.

  - 11.2 – O licitante deverá incluir peça recursal original, bem como, demais documentos no campo próprio, via upload, do sistema de licitações BBMNET, na sala de negociação do objeto acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuração que conceda poderes de representação da empresa nesta licitação. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões.

  - 11.3 – Caso a peça recursal não disponha de certificação digital, o licitante recorrente poderá encaminhar a peça recursal e demais documentos originais ou autenticados, aos cuidados do pregoeiro, podendo ser enviado através do email suprimentos@cordeiropolis.sp.gov.br ou protocolizados na Central de Atendimento ao Cidadão, situada na Praça Francisco Orlando Stocco, n.º 35, Centro, Cordeirópolis/SP, CEP 13.490-000.

  - 11.3.1 – O envio (ou protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre obrigatório para convalidação dos primeiros, observados os prazos estabelecidos neste edital.

  - 11.4 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

  - 11.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - 11.6 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Municipal de Administração – Diretoria de Compras, localizada na Rua Dr. Silvio Moreira, n.º 25 – Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis – SP, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas.

  - 12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - 12.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

  - 12.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

13. DOS PAGAMENTOS

13.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da emissão da Nota Fiscal, contados da expedição  o Atestado de Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

13.1.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 13.1 será contado a partir da data de entrega da referida correção.

13.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA preferencialmente através do Banco do Brasil S.A.

13.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

13.4. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

14. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO

14.1. O preço é fixo e irreajustável.

14.2. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 9366/93.

15. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

15.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;

15.1.1. A entrega dos produtos ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;

15.1.2. Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no anexo I – Termo de Referência, deste edital.

15.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

15.3. Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do prazo estabelecido nos termos do item 15.1, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is)/fatura;

15.4. O objeto será recebido:

15.4.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

15.4.2. Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos produtos e conseqüente aceitação.

15.5. Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Prefeitura poderá:

15.5.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

15.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

15.5.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

15.6. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

16. DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação, inclusive para efeito de aplicação de penalidades, será atribuição de servidor(es) público(s) designado(s) pela Secretaria Municipal de Saúde de Cordeirópolis.

16.2. Toda correspondência relativa à presente licitação, deverá ser processada por escrito.

16.3. Na hipótese da empresa contratada negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por aviso de recebimento (AR), considerando-se desta forma entregue para todos os efeitos.

16.4. Caberá à empresa contratada providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária a execução do objeto da presente licitação, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculo empregatício algum com a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis.

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do licitante convocado em assinar a ata de registro de preço, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

17.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

17.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

17.2. O atraso injustificado na execução da ata de registro de preço sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

17.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

17.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

17.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

17.3. Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preço, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

17.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

17.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

17.4. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

17.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

17.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

17.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais pendências oriundas do presente Edital, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio ou submetidos à Assessoria Jurídica do Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis.

19.2. A participação na presente licitação importa na irrestrita e irretratável aceitação desse edital e seus anexos.

19.3. Fica expressamente reservado à Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, o direito de revogar ou anular em decisão fundamentada a presente licitação, ficando assegurado, em caso de desfazimento do presente processo licitatório, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

19.4. As empresas proponentes que não atenderem às exigências desta licitação serão automaticamente desclassificadas.

19.5. Não é permitida a subcontratação parcial ou total do objeto ora licitado sem a anuência da contratante.

19.6. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as licitantes não farão jus a quaisquer vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

19.7. Não será permitido o início do fornecimento sem que a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis emita, previamente, a respectiva Autorização de Fornecimento.

19.8. A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e entendimento da documentação ou da proposta financeira apresentadas.

19.9. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente licitação.

19.10. Para conhecimento do público, expede-se o presente instrumento convocatório.

Cordeirópolis, 16 de abril de 2020. .

JORDANA CASSETARIO

Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Aquisição integral de equipamentos médico hospitalar e fisioterapêutico para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emenda Impositiva.

- JUSTIFICATIVA

A presente licitação destina-se a aquisição de diversos equipamentos médico-hospitalares para atendimento a proposta da Emenda Parlamentar e na qual serão utilizados nas unidades de saúde ESF da cidade.

Além disso, alguns equipamentos serão adquiridos com sobra de recursos de emendas parlamentares, visto que houve orçamento excedente oriundo de Emendas Parlamentares anteriores e que, conforme Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, na hipótese de o custo final para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes ser inferior ao montante dos recursos financeiros transferidos nos termos desta Portaria, os valores remanescentes poderão ser utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM, excetuando-se equipamentos e materiais permanentes com alocação condicionada a parâmetros populacionais ou de demanda previstos na legislação.

- DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

| EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDE. | UNID. |
| 01 | AMALGAMADOR CAPSULAR ODONTOLÓGICO Aparelho Tipo Batedor Universal Para Amalgamas e ionômeros em Capsulas pré-dosificadas. Corpo injetado em poliuretano. Painel de Comando Digital. Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição no nível de ruído e as vibrações transmitidas. Frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. Hastes e fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável. Eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. Circuito eletrônico controlado. Repetitividade do tempo selecionado e períodos de trituração. Dispositivo de segurança Com Micro-Chave/Switch. Suporte das garras. Tampa acrílica. Porta Fusível. Tensão: 127v A 220v (Multitensão). Consumo médio 270 Va. Frequência mínima 60 Hz. Tempo de programação 0 à 60 segundos em séries de 1 em 1 segundos. Dimensões aproximadas: Altura: 210mm; Largura: 134mm; Comprimento: 213mm. Garantia mínima de 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho fotopolimerizador de luz LED composto de peça de mão (bateria, painel de controle e ponteira de luz LED), cabo de força e carregador. Aparelho com alta intensidade de luz de, no mínimo, 1500 mw/cm². Profundidade mínima de penetração de luz 6 mm. Bateria na parte posterior do aparelho, com radiômetro interno. Comprimento da onda entre 440-480nm. Tempo mínimo total de funcionamento contínuo com carga completa de bateria: 3 horas. Pico mínimo do comprimento da onda: 460nm. Intensidade mínima de luz: 1500 mw/cm², bateria de lithium, cabo de força, voltagem de entrada: 90-246v - 50/60 hz, voltagem mínima de saída: 12v DC, corrente mínima de saída 750 mA, Dimensões aproximadas: 70mm x 45mm x 50mm. Carregador incluso. Duração mínima de 2 horas em uso continuo. Voltagem: bivolt. Autonomia mínima da bateria: 1.200 (mil e duzentas) fotopolimerizações de dez segundos com apenas uma carga. Garantia mínima de 01 ano. | 06 | UNIDADE |
| 03 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 25 LITROS) Transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna; sensor PT 100: monitora a temperatura existente na câmara interna; Display: alfanumérico digital indica pressão, temperatura, ciclos alarmes; Chave Geral: liga e desliga todo equipamento em caso de uso ou emergência; Sistema hidráulico; Filtros em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável; Válvulas solenoides: latão forjado tipo diafragma; Válvulas de segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara; conexões construídas em cobre; Dimensões internas aproximadas: 30 cm diâmetro x 35 cm de profundidade; Dimensões externas aproximadas: 45 cm de altura x 55 cm de largura x 55 cm de profundidade; reservatório de, no mínimo, 3 litros de água com dreno. Garantia de 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 04 | BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO Digital, display com no mínimo 05 dígitos, capacidade de pesagem de 200kg ou mais e régua antropométrica até 2,00 metros de 0,5cm em 0,5cm. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 05 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Balança antropométrica eletrônica pediátrica, com capacidade até 25 kg (divisão de 2g a 10 kg e divisão de 5g até 25kg). Com variados tipos de fonte de alimentação. Possui concha anatômica em polipropileno injetado na cor branca, anti germes, higienizável e atóxica. Modo de operação digital, com funções liga/desliga e teclado de fácil digitação em policarbonato resistente. Display em LCD (visor). Gabinete em plástico ABS injetado na cor branca. Dimensões aproximada do gabinete: 30x28x9,5cm (Largura X Profundidade X Altura). Concha: 55 x 33 x 8,5 cm (Profundidade X Largura X Altura). Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 06 | BALANCA ANTROPOMETRICA OBESO Digital, display com no mínimo 05 dígitos, capacidade de pesagem mínima de 300 kg ou mais e régua antropométrica de 2,00 metros de 0,5cm em 0,5cm. Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 07 | BOMBA A VÁCUO COM KIT Opera até 4 consultórios, tensão 110/220 v, potência de até 12 HP/CV. Incluso Kit de ponteira com acionamento automático para bomba a vácuo, LED indicativo de funcionamento, suctores em alumínio anodizado com boquilha de silicone auto-claváveis. Garantia mínima de 01 ano. | 05 | UNIDADE |
| 08 | CADEIRA DE RODAS ADULTO Cadeira de rodas adulto em aço/ferro pintado; com braços e pés removíveis; com elevação das pernas e suporte para soro. Garantia mínima: 01 ano. | 04 | UNIDADE |
| 09 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Cadeira de Rodas para obeso em aço/ferro pintado; braços escamoteáveis removíveis e pés fixos; com elevação de pernas; sem suporte para soro. Capacidade mínima de 120 kg. Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 10 | CARRO DE CURATIVOS EM AÇO Carro de curativo com estrutura em tubo de aço inox com 3/4, com 3 bandejas de aço inox com grade de proteção, puxadores em ambos os lados do carrinho. Acompanha bacia e balde em aço inox. Chapas de aço inox com 1mm de espessura mínima, dobras rebatidas, rodízios com diâmetros aproximados de 75mm, sendo 2 (dois) com travas e 2 (dois) sem travas, com garfos em nylon e banda de rodagem em poliuretano. Para choques em plástico nas quatro laterais do carrinho. Dimensões aproximadas do produto: 799 x 749 x 450mm (Altura x Largura x Profundidade). Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 11 | CARRO MACA SIMPLES COM GRADE Com rodas de 5" com freios em diagonal, leito em chapa de aço, com colchonete, cabeceira regulável por meio de cremalheira, para-choque de borracha, grades inox, pintura eletrostática. Acompanha suporte para soro em aço inoxidável e colchonete com capa impermeável. Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 12 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS Carro para Transporte de Materiais Diversos fechado, em aço inox. Possui dreno para escoamento de líquidos, alça de apoio, tampa com puxador, para-choque de borracha e rodízios com freios. Dimensões aproximadas do equipamento: 90 a 110 cm (Altura) X 45 a 60 cm (Largura) X 50 a 70 cm (Comprimento). Garantia mínima: 06 meses. | 02 | UNIDADE |
| 13 | DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO (DEA) Características Gerais: Bateria: Não Recarregável; Vida útil mínima da bateria 04 anos ou 200 choques. Tecnologia de desfibrilação: Bifásica ou Bifásica Exponencial Truncada ou Bifásica retilínea ou Curva bifásica exponencial truncado ou Curva bifásica ou multipulse-biowaveou Bifásica ADAPTIV. Recursos DEA: Detecção de Artefatos; Auxilio de RCP em uma das opções abaixo ou ambas. Sinais Sonoros e/ou Voz; Monitoramento durante o RCP; Indicador de bom funcionamento. Transferência dos dados armazenados através de tecnologia sem fio Wi-Fi ou Infravermelho. Testes do equipamento e Eletrodo adesivo: Diário; Semanal; Mensal. Armazenamento de Dados ECG: Mínimo 15 minutos Eletrocardiograma. Garantia: 01 ano. Acessórios: 01 (uma) Placa adesiva (Adulto/Pediátrica) ou 01 (uma) placa adesiva adulta e 1 placa adesiva pediátrica. 01 (uma) Bateria não recarregável; 01 (uma) Bolsa específica para armazenamento do DEA Grau de Proteção: IP 55 ou Superior. O produto deve vir acompanhado do Manual técnico ou Manual de Operação que não gere dúvidas sobre a operação do equipamento. Garantia mínima de 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 14 | DETECTOR FETAL DIGITAL 360 Detector fetal com display digital, ausculta do batimento cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, diagnóstico de morte fetal, alimentação: 127/220v, suporte para fixação do transdutor, transdutor com conexão no Gabinete, display numérico com escala de 50 A 200 Bpm (Batimento Por Minuto, Gabinete Plástico com Absanti ferrugem, ajuste de sensibilidade com condutor 2,2mhz gel e manual. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 15 | ESCADA DE METAL DE 2 DEGRAUS Estrutura em tubos redondos, degraus em chapa virada, adesivo antiderrapante, pés com ponteira de borracha. Garantia mínima: 06 meses. | 10 | UNIDADE |
| 16 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (VELCRO) Aparelho para aferição de pressão arterial, deve ser aprovado pelo INMETRO, possuir manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico, fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmhg, pera insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, medida do manguito 12,0 x 22,5cm, tamanho da braçadeira 18 a 36 cm, registro esfigmomanômetro no ministério da saúde. Garantia mínima de 03 meses. | 13 | UNIDADE |
| 17 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (VELCRO) Esfigmomanômetro infantil para aferir pressão arterial, modelo aneroide, possui calibração inicial aferida pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com pera em látex de alta de alta qualidade, braçadeira em nylon com fecho em velcro. Garantia mínima: 03 meses. | 03 | UNIDADE |
| 18 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PARA OBESO (VELCRO) Esfigmomanômetro para aferir pressão arterial, modelo aneroide, possui calibração inicial aferida pelo INMETRO, manômetro de alta precisão, manguito com pera em látex de alta de alta qualidade, braçadeira em nylon com fecho em velcro. Garantia mínima: 03 meses. | 03 | UNIDADE |
| 19 | ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO Estetoscópio duplo adulto em inox: auscultador dupla função de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC. Com sino e anel de PVC. Acompanha peças sobressalentes de olivas e membranas. Auscultador de aço inoxidável. Cor: Preta. Garantia mínima: 01 ano. | 10 | UNIDADE |
| 20 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL Estetoscópio duplo infantil em inox: auscultador dupla função de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC. Com sino e anel de PVC. Acompanha peças sobressalentes de olivas e membranas. Auscultador de aço inoxidável. Cor: Preta. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 21 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco refletor ambulatorial de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 e 150 cm. Pintura em epóxi, onde é utilizada em ambientes onde não se tolera odor de solventes e onde é requerida boa resistência a abrasão e ataques químicos. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 V 50/60hz. Opcional com espelho móvel. Iluminação: Lâmpada de LED. Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 22 | JATO DE BICARBONATO Jato de bicarbonato conectado ao terminal do micromotor, utilizando o pedal do equipo. Ponteira removível e autoclavável. Com entrada de ar e água. Regulagem do spray (água) no terminal do equipo. Reservatório de bicarbonato acoplado e tampa com visor transparente. Garantia mínima de 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 23 | LANTERNA CLÍNICA LED Com iluminação em LED, para auxiliar nos exames de rotina em consultório médico, cabo punho para 2 (duas) pilhas pequenas tipo palito tamanho AAA, haste liga/desliga com lâmpada de 2,5v. Feita em alumínio e com clipe de bolso. Garantia mínimo: 06 meses. | 01 | UNIDADE |
| 24 | LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio adulto com cinco lâminas rígidas. Feito de aço inox. Possui cinco lâminas curvas Macintosh números 1, 2, 3, 4 e 5. Totalmente compatível com todas as lâminas de fibra óptica que estão em conformidade com as normas brasileiras. Garantia de 02 anos contra qualquer defeito de fabricação; Alimentação: 02 pilhas tamanho C; Pilhas recarregáveis. Garantia mínima: 01 ano. | 05 | UNIDADE |
| 25 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL Laringoscópio Infantil feito em aço inox. Possui cinco lâminas curvas, totalmente compatível com todas as lâminas de fibra ótica em conformidade com as normas brasileiras. Alimentação: 2 pilhas recarregáveis. Garantia mínima: 02 anos contra qualquer defeito de fabricação. | 04 | UNIDADE |
| 26 | MESA DE EXAMES CLÍNICOS Mesa de exames clínicos construída em tubos de aço redondo ou quadrado, leito móvel em madeira, estofado com espuma de látex revestida em courvin, cabeceira móvel por cremalheira, pés com ponteiras de borracha, tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi, poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Com suporte para papel. Dimensões aproximadas: 1,90 X 0,60 X 0,80 m (Comprimento X Largura X Altura). | 02 | UNIDADE |
| 27 | MESA AUXILIAR MAYO Dimensões aproximadas 0,68x0,47x0,85, estrutura em tubo redondo de 1 X 1,20, com anel de fixação, suporte para bandeja cromado, bandeja em aço inox medindo aproximadamente 0,48X0,32cm, pés com rodízios, acabamento em pintura epóxi branca, altura máxima 1,20m. Garantia mínima: 06 meses. | 04 | UNIDADE |
| 28 | MESA GINECOLÓGICA Mesa ginecológica estofada, com gabinete em madeira, com dimensões aproximadas 120 x 60 x 85 cm (Comprimento X Largura X Altura), com gabinete construído em madeira MDF na cor branca, com três gavetas e um armário com duas portas. Contém gaveta de aço inox para coleta de líquidos; com o porta coxas estofado, sendo o estofado na cor azul claro, dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; pés com ponteiras em PVC e suporte para lençol de papel. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 29 | MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento e descida impulsionados pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem de altura do assento. Possui base com 05 (cinco) rodízios de grande resistência e estrutural assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável, encosto ergonômico com regulagem longitudinal. Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 30 | NEBULIZADOR PORTÁTIL (APARELHO DE INALAÇÃO) Nebulizador portátil com compressor, compacto, portátil, eficiente, de fácil manuseio e baixo nível de ruído, com, no mínimo, 01 saída simultânea. Taxa de nebulização de aproximadamente 40ml/min. Bivolt. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 31 | NEGATOSCÓPIO Negatoscópio 01 corpo; fixável em parede; estrutura em chapa metálica com acabamento pintado; com superfície translúcida em acrílico; iluminada através de LED, iluminação uniforme e homogenia; fixação dos filmes através de prendedor. Dimensões aproximadas do equipamento: 400 x 525 x 7 mm. Alimentação: 110/220 volts - 60 hz. Garantia mínima de 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 32 | OTOSCÓPIO COM LUZ POR FIBRA ÓPTICA Possui transmissão da luz por fibra óptica, lâmpada de XenonHalógena 2.5V, lente giratória com aumento de 03 vezes, cabeça altamente resistente a impactos, acionamento através de botão Liga/Desl. Cabo em metal para pilhas recarregáveis AA. Com, no mínimo, 05 espéculos reguláveis. Garantia mínima: 01 ano. | 03 | UNIDADE |
| 33 | POLTRONA HOSPITALAR Poltrona hospitalar com capacidade mínima de 120 kg. Acionamento Manual. Revestido com courvim espuma densidade mínima 23 (D23) de fácil higienização. Assento, encosto de braços e pernas estofados, com movimentos reclináveis simultâneos em, no mínimo, 4 posições, pés com ponteiras de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Com apoio para os Braços e para os pés. Material de Fabricação da Estrutura em aço inox. Dimensões aproximadas do equipamento: 160x55x60 (alt. X larg. X comp.). Garantia mínima: 01 ano. | 01 | UNIDADE |
| 34 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) Confeccionado em vinil, com reservatório e acoplamento externo para máscara de uso infantil. Com Conector universal para sonda endotraqueal, válvula de escape, conexão para alimentação de oxigênio e entrada para conexão de bolsa respiratória. Máscara com bojo transparente e coxim anatômico. Não autoclavável. Garantia mínima: 06 meses. | 01 | UNIDADE |
| 35 | SELADORA TIPO MANUAL/PEDAL COM TEMPERATURA DIGITAL Seladora tipo manual/pedal, com aplicação em grau cirúrgico, controle digital de temperatura. Acionamento através de pedal mecânico, com bandeja para apoio com regulagem de altura. Feito em estrutura de aço com pintura eletrostática. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 36 | SUPORTE PARA SORO Suporte para soro com altura regulável fabricado em aço inoxidável, tubo 11/4", com pedestal de altura regulável, com 04 pés em tubo 7/8" e 04 ganchos em tubo 1/4" (02 com altura aproximada de 160 cm e 02 com altura aprox. de 190 cm para suporte de soro). Com rodízios de 2" em cada pé. Garantia mínima: 01 ano. | 02 | UNIDADE |
| 37 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Aparelho de ultrassom piezoelétrico para a remoção do biofilme mineralizado. Confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura mínima de 3 mm, com plástico injetado, resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura à base de epóxi; filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. Painel digital em LCD; seleção da potência do ultrassom regulável em, no mínimo, quatro estágios. Chave de regulagem mínima em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. Transdutor cerâmico piezoelétrico com, no mínimo, quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, com vibrações ultrassônicas entre 24 a 28 khz. Acompanha duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Ponta do instrumento com movimento linear. Antero posterior longitudinal ao cabo, com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm (mínimo). Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 perio sub e 01 perio supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado. Reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia. Tampa transparente para verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e o turbilhonamento; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa. Válvula dupla pneumática. Pedal de acionamento para ultrassom de qualquer ângulo. Tensão de entrada com, no mínimo, três opções de acionamento na chave seletora de tensão. Permite ser ligado em 110 / 127 / 220v (bivolt). Dimensões aproximadas do produto: altura: 215 mm, largura: 310 mm e comprimento: 250 mm. Tensão entre 90 a 250 (v). Potência mínima: 30(w), Frequência entre 20 a 30 (khz). Garantia mínima de 01 ano. | 05 | UNIDADE |
| 38 | TURBILHÃO FISIOTERAPÊUTICO - Utilizado em casos de Fisioterapia com Hidroterapia no tratamento de áreas internas e externas dos joelhos, tornozelos, pulsos e cotovelos. Especificações técnicas: - Dimensões aproximadas: 80 X 65 x 120 cm (Altura X Largura X Comprimento); - Capacidade de água: mínimo de 180 litros; - Corpo em fibra de vidro; - Mínimo de 07 (sete) jatos de hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto; - Mínimo de 07 (sete) registros de reguladores de pressão; - Aquecedor (com resistência) mínimo de 4000 W – 110 V e mínimo de 5000 W – 220 V; - Motobomba com mínimo de ruídos; - Possui termostato; - Timer com a duração de cada tratamento; - Sensor de nível da água; - Possui chave geral; - Possui assento móvel - Dispositivos de entrada de água, antitransbordante; escoamento de água e elétricos de segurança; - Fundo com piso antiderrapante - Possui rodízios; - Garantia mínima: 01 (um) ano. | 01 | UNIDADE |

O licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar o catálogo/descritivo técnico/folder do equipamento ofertado, onde constem todas as especificações técnicas de forma detalhada e inequívoca, com imagens, para fins de verificação da conformidade do mesmo em relação ao termo de referência.

IV. PRAZO DE ENTREGA

- O prazo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;

- A entrega dos equipamentos ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;

- Os equipamentos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no termo de referência;

- Os equipamentos deverão ser entregues, de segunda a sexta, entre as 07:00 as 15:30, mediante agendamento prévio, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida Presidente Vargas, 649 – Vila Barbosa – Cordeirópolis – CEP 13490-000 – Telefone 19-3546-6478 ou em local a ser designado pela Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades indicadas nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) ou em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde;

- Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is) / fatura.

V. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- O equipamento será recebido;

  - Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

  - Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos equipamentos e consequente aceitação.

- Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Contratada poderá:

  - Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

  - Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

- Durante a vigência da garantia, o fornecedor será solidário no caso da necessidade de assistência técnica do fabricante;

- Caso o equipamento da empresa participante não seja de fabricação nacional, a mesma deverá apresentar declaração do respectivo fabricante ou de seu representante no país, anuindo com a assistência técnica e o período de garantia, em atenção ao disposto neste memorial.

VI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

- Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

VII. PRAZO PARA PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

VIII. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação ora licitada serão atendidas por dotação consignada no orçamento do exercício financeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, relacionadas a recurso de Emenda Parlamentar e, se necessário, completada com recurso municipal.

Para suportar a presente contratação, deverão ser oneradas as seguintes dotações orçamentárias:

| Despesa | Órgão | Econômica | Funcional | Ação | Fonte | Cód. de Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 95 | 3000000 |
| A criar | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 05 | 3000030 |

IX. DA MODALIDADE LICITATÓRIA

Pregão presencial.

X. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas rigorosamente as especificações constantes deste Edital;

- Para instruir o julgamento das propostas dosequipamentos, os licitantes deverão apresentar documento de registro válido no Ministério da Saúde (ANVISA) e suas normativas.

XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As especificações técnicas contidas no presente memorial/termo de referência não conduzem a determina marca ou fornecedor.

Jordana Cassetario

Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO II

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2020.

Objeto: AQUISIÇÃO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________é Microempresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06 suas alterações, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP.

Cidade, ___ de ___________ de 2020.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ANEXO III

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2020.

Objeto: AQUISIÇÃO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Eu ______________________________________(nome completo), representante legal da empresa___________________________________(razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no edital da licitação em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Cidade, ___ de ___________ de 2020.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ANEXO IV

(MODELO)

PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2020.

Objeto: AQUISIÇÃO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| DADOS DO LICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Município: |  |  | UF: |
| CEP: | Fone: |  | Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ: |  |
| Banco: | Agência: | Conta: |  |

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Qualificação: |  |
| RG: | CPF: |
| e-mail: | Tel.: |
| Cargo: |  |

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 |  |  |  |  |  |

| Preço Total - R$: |  |
| --- | --- |
| Preço Total por extenso: |  |
| Prazo de validade da proposta: | 60 dias corridos |
| Prazo de entrega dos produtos: | 05 dias úteis |
| Forma de pagamento: | 30 dias corridos. |

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência – anexo I, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Cidade, ___ de _______________ de 2020.

_____________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2020.

Objeto: AQUISIÇÃO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Eu _________________________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________________________________________(razão social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a __________________________________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

Cidade, ___ de ______________ de 2020.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ANEXO VI

(MODELO)

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º _____/2020

“AQUISIÇÃO INTEGRAL EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA”

Data de Assinatura: __/__/2020

Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2020.

Preço por item estimado: R$ ... (...)

O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.660.272/0001-93, com sede administrativa à Praça Francisco Orlando Stocco, nº 35, Centro, na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal de Cordeirópolis, Senhor JOSÉ ADINAN ORTOLAN, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº xxx – SSP – SP, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx, residente e domiciliado na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, ..., inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº ..., estabelecida(o) à ... (endereço), na cidade de ..., neste ato representada por ..., doravante denominada(o) simplesmente de CONTRATADA(O), têm entre si justo e contratado o que segue:

### 1. DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual a Contratação de empresa para fornecimento integral equipamentos médico hospitalar e fisioterapêutico para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emenda impositiva

1.2. Os seguintes documentos são considerados partes integrantes deste contrato:

a) edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020 e seus anexos;

b) Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA em ___ de ___________ de 2020;

c) Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial, realizada em __/__/2020.

2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

2.1.1 O Objeto será recebido:

      - Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

      - Definitivamente, após inspeção da qualidade dos produtos e conseqüentemente aceitação.

2.1.2. Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Secretaria de Saúde poderá:

      - Rejeitá-lo no todo ou em partes, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

      - Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo cabível;

    - Realizar os pagamentos na data devida.

2.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.2.1 As entregas dos produtos ocorrerão por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;

2.2.2. Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no termo de referência;

    - Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Requisitante nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

    - Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is) / fatura;

    - O produto será recebido;

      - Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

    - Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Prefeitura poderá:

      - Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

      - Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

    - As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

    - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. Os equipamentos deverão ser entregues, de segunda a sexta, entre as 07:00 as 15:30, mediante agendamento prévio, em local a ser designado pela Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades indicadas nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) ou em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde

### 4. DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pela execução do presente contrato, cujo objeto está mencionado na cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor por item estimado de R$ ... (...).

4.1.2. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total inicial atualizado da proposta.

4.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Entrega dos Produtos, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

4.3. No caso de devolução da nota fiscal/fatura, por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.2 será contado da data de entrega da referida correção.

4.4. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA através do Banco do Brasil S.A.(Preferencialmente)

4.5. No preço deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas que, direta ou indiretamente, estejam relacionadas com a execução do objeto desta contratação.

4.6. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

4.7. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

5. DO PRAZO CONTRATUAL

5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

6. Dos Recursos Financeiros

6.1 As despesas decorrente da contratação ora licitada será atendida pelas seguintes dotações consignadas no orçamento do exercício financeiro de 2019 e seu respectivo de 2020 da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis:

| Despesa | Órgão | Econômica | Funcional | Ação | Fonte | Cód. de Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 95 | 3000000 |
| A criar | 01.01.00 | 4.4.90.52 | 10 301 0111 | 2000 | 05 | 3000030 |

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O presente instrumento contratual poderá ser rescindido quando ocorrer a inexecução total ou parcial de qualquer de suas cláusulas, nos termos do art. 77 e art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, cabendo à parte causadora da situação arcar com todas as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais.

8. DAS SANÇÕES

8.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

8.1.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

8.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

8.1.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

8.2. Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

8.2.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

8.2.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

8.3. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

8.3.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

8.3.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

8.4. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

9. DO SUPORTE LEGAL

9.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:

9.1.1. Constituição Federal;

9.1.2. Constituição do Estado de São Paulo;

9.1.3. Lei Orgânica Municipal;

9.1.4. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93; e

9.1.5. As demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Não será permitida a execução do objeto sem que a CONTRATANTE emita, previamente, a respectiva Autorização de Fornecimento.

10.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como outros dispositivos legais previstos na aludida lei.

10.3. Para os casos omissos neste contrato, prevalecerão as condições e exigências da respectiva licitação e demais disposições em vigor.

10.4. É permitida a subcontratação deste contrato.

10.5. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral do objeto deste contrato, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte.

10.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão apreciados pelo Prefeito Municipal de Cordeirópolis, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se fizerem necessários.

10.7. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos eventualmente anexados.

11. DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato e não resolvidas administrativamente.

Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as partes e as testemunhas.

Cordeirópolis __, de __________de 2020.

JOSÉ ADINAN ORTOLAN

Prefeito Municipal de Cordeirópolis

p. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

p. DETENTORA

ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(Contratos)

CONTRATANTE: _________________________________________________

CONTRATADO: __________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________

OBJETO: _______________________________________________________

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Nacionalidade, estado civil e profissão.