TERMO DE REFERÊNCIA

# DO OBJETO:

A presente licitação tem por objetivo a “Construção de Reservatório Elevado de 150 m³ - Jardim Lise” de acordo com as especificações abaixo relacionadas.

# JUSTIFICATIVA:

Conforme declaração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE), este solicitou a obra no sentido de oferecer solução para melhorias no abastecimento de água do bairro Jardim Lise, este em área de adensamento de interesse social com 290 residências e ainda tendo perspectivas de expansão futura de novas implantações imobiliárias.

# DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

3.1. A contratação decorrente desta licitação vigorará a partir da data de sua assinatura do respectivo contrato, encerrando-se na data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.

3.2. O prazo de execução do respectivo contrato será de 4 (quatro) meses contados a partir da data da Ordem de Serviço que será expedida pela Secretaria de Obras e Planejamento, podendo ser prorrogado, conforme ditames da Lei regente à matéria.

# DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados após o deposito de parcela de repasse de etapa do convenio conforme plano de trabalho vinculado a expedição do Atestado de Recebimento dos Serviços / Medição, com base nos serviços efetivamente executados e medidos, na sua totalidade, de acordo com a planilha orçamentária e o cronograma físico e financeiro apresentado pela contratada, mediante a apresentação de nota fiscal.

4.1.1. A periodicidade das medições é por etapa do cronograma concluída.

4.1.2. A nota fiscal deverá estar acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN), em conformidade com a medição aprovada, sob pena de ficar retido o pagamento.

4.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada.

4.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

4.4. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Fornecer informações  e  proporcionar  todas  as  condições  necessárias para a perfeita execução dos serviços, exceto aquelas definidas como de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

5.2. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos em contrato e no instrumento convocatório, podendo, para isso, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação periódica;

5.3. Orientar e discutir em conjunto as alterações que se fizeram necessárias na forma de prestação dos serviços;

5.4. Indicar formalmente o servidor responsável pela fiscalização dos serviços; e

5.5. Constatada a regularidade dos procedimentos, liberar o pagamento pela prestação dos serviços.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados,  bem como pelo fornecimento de materiais, nos termos do edital e da legislação vigente;

6.1.1. Os serviços a serem executados e os materiais utilizados deverão obedecer a planilha de composição dos itens unitários e às normas aplicáveis, em especial, o seguinte:

- normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações;

- AWWA D-100/96 “Welded Steel Tanks for Water Storage” – “Tanques Soldados para Armazenamento de Agua”;

- AWWA	D-102/97	“Coating	Steel	Water	Storage	Tanks”	–	“Pintura	para Reservatórios de Água em aço”

- normas regulamentares de segurança, higiene e medicina do trabalho;

- leis,	decretos,	regulamentos	e	demais	disposições	legais	expedidas	no âmbito federal, estadual e municipal.

6.1.2. Não serão aceitos materiais similares aos estipulados na proposta da CONTRATADA, sem que tenham sido previamente submetidos à apreciação e aprovação por escrito pela CONTRATANTE;

6.1.3. A execução dos serviços ocorrerá nos dias  e  horários  a  serem  definidos pelo CONTRATANTE;

6.2.  Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando da realização dos serviços que são de sua inteira responsabilidade, respondendo em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;

6.3 Designar, por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Serviço, preposto que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato, informando, pelo menos, o nome, formação, telefone comercial e e-mail do mesmo;

6.4. Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, substituindo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionário considerado como de conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

6.5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s.

6.6. Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e equipamentos utilizados durante a execução dos serviços;

6.7. Responsabilizar-se pelos	encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato;

6.7.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato;

6.8. Apresentar ao CONTRATANTE, quando solicitado, o seguinte:

- relação dos funcionários alocados na obra;

- comprovantes de pagamentos de salários;

- apólices de seguro contra acidente de trabalho; e

- quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados alocados na prestação dos serviços deste contrato.

6.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito;

6.10. Arcar com as responsabilidades  civis  previstas  em  lei  e  as  decorrentes  dos demais danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de seus prepostos;

6.11. Comunicar à CONTRATANTE sobre eventuais	dúvidas referentes às especificações do serviço;

6.12. Manter, durante toda a execução deste contrato, todas  as  condições  exigidas para a habilitação; e

6.13. Apresentar à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos contados da assinatura do contrato, o seguinte:

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, com base no valor total do contrato para execução total do objeto; e

- Indicação do profissional de segurança do trabalho, devidamente habilitado de acordo com a legislação vigente.

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica pelo projeto de reservatório.

6.14. A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho resultante.

# DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. Operacional:

7.1.1. Original ou cópia autenticada da certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;

7.1.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito  público  ou  privado, necessariamente  em  nome  do licitante, devidamente registrado(s) no Órgão competente da Categoria, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o  objeto  da licitação,  contendo,  necessariamente,  as  seguintes  parcelas de maior relevância:

| ITENS DE RELEVÂNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Unidade | Quant. | Quantidade à solicitar em edital |
| Concreto 35mpa - BASE | M³ | 18,00 | 9,00 |
| Fornece montagem de reservatório Cilindrico metálico com capacidade de 150m³, | M³ | 150,00 | 75,00 |

7.1.3. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico da empresa, adequados e disponíveis para a execução dos serviços contratados, devendo constar a qualificação  de  cada  um  dos membros da equipe técnica que  se responsabilizará pelos trabalhos, o tipo de vínculo profissional com a licitante, acompanhada de declaração formal de sua disponibilidade;

7.1.4. Atestado de visita técnica, expedido nos termos do anexo II deste edital.

7.2. Profissional

7.2.1. Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT's, emitidas pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  em nome do  responsável  técnico  da  equipe  citada  no subitem  11.1.2.1.3,  de  forma  a comprovar a supervisão em serviços de mesmas características às  do  objeto  desta licitação, contendo, necessariamente, as seguintes parcelas de maior relevância:

| ITENS DE RELEVÂNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Unidade | Quant. | Quantidade à solicitar em edital |
| CONCRETO 35MPa - BASE | M³ |  |  |
| Fornece montagem de reservatório cilindrico metálico com capacidade de 150m³, | M³ |  |  |

7.2.2. A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico deverá ser feita, conforme o caso, das seguintes formas:

a)cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro; ou

- prova de vínculo societário com a empresa; ou

- ficha de registro de empregados ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho;

- Contrato de Trabalho/Prestação de Serviço;

- Contratação de profissional autônomo e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

# DA VISITA TÉCNICA

8.1. As empresas interessadas em participar deste certame deverão inspecionar o local onde será executada a obra, devendo  providenciar  o  respectivo  agendamento junto  à Secretaria  de  Obras e Planejamento,  através  do  telefone  (19) 3556-9900 ramal 9941.

8.2. A Visita Técnica é obrigatória e deverá ser requerida com antecedência, até a data estipulada no edital.

8.3. A Visita Técnica será acompanhada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, o qual certificará a visita, expedindo o necessário Atestado de Visita Técnica.

8.4. O Atestado da Visita Técnica, expedido pela Secretaria de Obras e Planejamento, deverá ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação, no envelope nº 01, nos termos do art. 30, III, da Lei Federal nº 8.666/93.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. A classificação das Propostas será determinada através do critério de MENOR PREÇO GLOBAL oferecido para a prestação dos serviços, à vista de que esta licitação é do tipo MENOR PREÇO.

9.2. Abertos os Envelopes, não se admitirá alegações de erros ou enganos na cotação de preços bem como nas condições ofertadas.

9.3. Será assegurada, como critério de  desempate,  preferência  de  contratação  para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.

9.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  10% (dez  por  cento) superiores  à  proposta  mais  bem  classificada,  nos  termos   do art. 44, §1º, da Lei Complementar nº 123/06.

9.3.2. Ocorrendo o empate mencionado no item 14.3.1, proceder-se-á da seguinte forma:

9.3.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte  mais  bem  classificada  será convocada para, no prazo de 01(um) dia  útil,  exercer  seu  direito  de preferência e apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

9.3.2.1.1. A proposta a que se refere o item acima deverá ser apresentada, observando-se, no que couberem, os termos do item 12(doze).

9.3.2.2. Não ocorrendo a contratação na forma do item 14.3.2.1, serão convocadas as microempresas ou empresas de  pequeno  porte  remanescentes  que porventura se enquadrem na hipótese do item 14.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 14.3.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.3.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 14.3.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.3.4. O disposto no item 14.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.4. Em caso de empate de preços entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no §2º do art. 3º da Lei Federal Nº 8.666/93 e no item 13.3, a classificação far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, nos moldes do §2º do art. 45 da aludida Lei.

9.5. A COMPAJUL observará ainda, o que dispõe o art. 44 da Lei Federal Nº 8.666/93.

9.6. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela COMPAJUL, ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos, se necessário; e a secretaria de Obras e Planejamento aprovará a planilha da proposta vencedora.

9.7. O julgamento e adjudicação das propostas também serão feitos pela COMPAJUL e a homologação pelo Prefeito Municipal de Cordeirópolis.

9.8. Serão desclassificadas as propostas:

9.8.1. que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

9.8.2. com preços  excessivos  ou  manifestamente  inexeqüíveis,  nos  termos  do  art. 48, II, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

# DAS PROPOSTAS

10.1. A Proposta de Preço deverá ser formulada em uma via, inserida em envelope fechado, contendo na parte externa o nome da empresa proponente e seu endereço, bem como o número da presente licitação e  a  indicação  do  órgão  licitante, conforme item 10.1 deste edital. (Os interessados em participar do presente certame deverão entregar no local, e até a data e hora indicados  no  preâmbulo  deste  edital, a documentação de habilitação e a proposta comercial, cada  uma  em  envelope fechado e indevassável, com as seguintes anotações no anverso:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS TOMADA DE PREÇOS Nº

(denominação, endereço, e-mail e telefone do licitante)

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS TOMADA DE PREÇOS Nº

(denominação, endereço, e-mail e telefone do licitante)

10.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa,  salvo  quanto às suas expressões técnicas de uso corrente, datilografado, impresso ou preenchido a mão com letra legível, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo seu procurador, juntando-se, neste caso, instrumento em que lhe seja outorgado poderes expressos para tal.

10.3. Deverão estar consignados na proposta:

10.3.1. A denominação, endereço, telefone, e-mail e CNPJ do licitante;

10.3.2. Nome, qualificação, nº da cédula de identidade, nº de  inscrição  no  CPF/MF, telefone de contato, e-mail e cargo do  representante  legal  ou  do  procurador da proponente;

10.3.3. Cronograma físico-financeiro;

10.3.4. Planilhas de serviços, quantitativos e preços;

10.3.5. Relatório contendo, obrigatoriamente a marca e, quando aplicável, o modelo de todos os itens cotados, apresentando, também, quando cabível, suas  características técnicas e materiais ilustrativos;

10.3.6. Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, pelo menos, 60(sessenta) dias, contados da data de apresentação das propostas.

10.3.7. Preço global da obra.

10.3.7.1. O preço deverá ser cotado:

- em valor unitário, total por item e global, indicando os preços referentes à mão-de- obra e material;

- em moeda corrente nacional;

10.3.7.2. O preço proposto deverá contemplar  todos  os  custos  diretos  e  indiretos incorridos pelo licitante na data da apresentação da proposta, devendo apresentar a composição detalhada de sua taxa de BDI em conformidade com a lei. (BDI= [ (1+ AC + S + R + G) (1+ DF) (1+ L ) / (1- I) ] -1

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras L = taxa representativa da Remuneração

I = taxa representativa da incidência de Impostos)

10.3.8. Prazo de execução dos serviços de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de recebimento pela contratada da Ordem de Serviço.

10.3.9. Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

10.3.10. Declaração constando garantia contra defeitos de fabricação e/ou projeto com seguintes prazos:

      - Revestimento (pintura) interno e externo: 24 (vinte e quatro) meses;

      - Estrutura Metálica e Responsabilidade Civil: 60 (sessenta) meses.

10.4. O não cumprimento de quaisquer requisitos enumerados nos itens 10.1 e 10.3, implicará na desclassificação da empresa proponente.

# DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

11.1. Maiores esclarecimentos e informações sobre a presente licitação serão fornecidas pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, preferencialmente através do e-mail suprimentos@cordeiropolis.sp.gov.br

11.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

# Osmar da Silva Junior Secretário Municipal de Obras e Planejamento

- ANEXOS: ANEXO I

Requisição/Empenho - paginas: 102, 103, 104 e 105 do processo; Justificativa - pagina 17 do processo;

# ANEXO II – Especificações Técnicas

Memorial Descritivo - pagina 69 do processo;

Planilha Orçamentária - paginas 82, 83 e 84 do processo; Cronograma Físico Financeiro - pagina 85 do processo; Projetos - paginas: 72, 73, 74, 76, 79, 81 do processo; ART de execução do projeto - pagina 53 do processo;

ART de projeto e orçamento - paginas 100, 101 do processo.