## TIPO2 - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 220V com sapatas
Data de preço: julho/2019 com desoneração
Unidade federativa: São Paulo | [6 empty] | BDI : | 27.7%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 2
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 315.5 | 402.89 | 4028.9
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m) | m² | 99 | 51.9 | 66.28 | 6561.72
1.3 | 41598 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1441.92 | 1841.33 | 1841.33
1.4 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1585.06 | 2024.12 | 2024.12
1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 899.1 | 1148.15 | 1148.15
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 263.06 | 263.06
1.7 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 658.34 | 840.7 | 2118.56
1.8 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 735.16 | 938.8 | 18776
1.9 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 553.72 | 707.1 | 14142
1.10 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 891.68 | 5.28 | 6.74 | 6009.92
1.11 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | m | 35 | 54.52 | 69.62 | 2436.7
1.12 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1575 | 1.41 | 1.8 | 2835
[6 empty] | Subtotal |  | 62185.46
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 81.68 | 27.38 | 34.96 | 2855.53
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 212.12 | 70.17 | 89.61 | 19008.07
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 107.09 | 5.89 | 7.52 | 805.32
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 172.39 | 27.38 | 34.96 | 6026.75
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 13.84 | 70.17 | 89.61 | 1240.2
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 13.37 | 5.89 | 7.52 | 100.54
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.04 | 27.38 | 34.96 | 316.04
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 5.1 | 70.17 | 89.61 | 457.01
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 4.84 | 5.89 | 7.52 | 36.4
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 0.96 | 27.38 | 34.96 | 33.56
[6 empty] | Subtotal |  | 30879.42
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 46.65 | 20.03 | 25.58 | 1193.31
3.1.2 | 96542 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 131.71 | 60.49 | 77.25 | 10174.6
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 317.2 | 9.63 | 12.3 | 3901.56
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.25 | 9.17 | 11.71 | 483.04
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 366.94 | 7.4 | 9.45 | 3467.58
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 225 | 6.53 | 8.34 | 1876.5
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 134.38 | 11.24 | 14.35 | 1928.35
3.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.55 | 351.35 | 448.67 | 6976.82
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 96542 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 349.55 | 60.49 | 77.25 | 27002.74
3.2.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 60.44 | 20.03 | 25.58 | 1546.06
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 660.1 | 9.17 | 11.71 | 7729.77
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 113.6 | 7.4 | 9.45 | 1073.52
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 26.41 | 6.53 | 8.34 | 220.26
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 356.91 | 11.24 | 14.35 | 5121.66
3.2.7 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 24.17 | 351.35 | 448.67 | 10844.35
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m | m | 35 | 63.48 | 81.06 | 2837.1
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 5 | 20.09 | 25.65 | 128.25
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 4.84 | 20.03 | 25.58 | 123.81
3.3.4 | 96542 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 4.4 | 60.49 | 77.25 | 339.9
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 116.61 | 7.4 | 9.45 | 1101.96
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.78 | 6.53 | 8.34 | 698.73
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.87 | 5.88 | 7.51 | 104.16
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.08 | 11.24 | 14.35 | 187.7
3.3.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.14 | 351.35 | 448.67 | 1857.49
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  |  |  | 0 | 0
3.4.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 17.5 | 63.48 | 81.06 | 1418.55
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.25 | 20.03 | 25.58 | 31.98
3.4.3 | 96542 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5 | 60.49 | 77.25 | 386.25
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 10.19 | 11.24 | 14.35 | 146.23
3.4.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.17 | 351.35 | 448.67 | 524.94
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  |  |  | 0 | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.12 | 20.03 | 25.58 | 310.03
3.5.2 | 96542 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 38.19 | 60.49 | 77.25 | 2950.18
3.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 84.2 | 9.17 | 11.71 | 985.98
3.5.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.09 | 11.24 | 14.35 | 116.09
3.5.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.63 | 351.35 | 448.67 | 1628.67
[6 empty] | Subtotal |  | 99418.12
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 299.51 | 36.94 | 47.17 | 14127.89
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 726.51 | 7.4 | 9.45 | 6865.52
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 312.86 | 6.53 | 8.34 | 2609.25
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 399.38 | 11.24 | 14.35 | 5731.1
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.34 | 351.35 | 448.67 | 7331.27
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 344.1 | 36.94 | 47.17 | 16231.2
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 675.91 | 9.17 | 11.71 | 7914.91
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.64 | 7.4 | 9.45 | 91.1
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 365.31 | 11.24 | 14.35 | 5242.2
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 24.55 | 351.35 | 448.67 | 11014.85
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  | 0 | 0
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 123.9 | 29.58 | 37.77 | 4679.7
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  | 0 | 0
4.4.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 17.49 | 36.94 | 47.17 | 825
4.4.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.66 | 9.63 | 12.3 | 168.02
4.4.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 43.92 | 9.17 | 11.71 | 514.3
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.74 | 351.35 | 448.67 | 332.02
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE |  |  |  | 0 | 0
4.5.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 18.97 | 36.94 | 47.17 | 894.81
4.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 3.74 | 9.63 | 12.3 | 46
4.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 37.4 | 9.17 | 11.71 | 437.95
4.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.35 | 7.4 | 9.45 | 230.11
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.13 | 11.24 | 14.35 | 346.27
4.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.25 | 351.35 | 448.67 | 560.84
[6 empty] | Subtotal |  | 86194.31
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 107.32 | 137.05 | 836.01
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.77 | 36.54 | 46.66 | 26725.45
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 10.38 | 63.49 | 81.08 | 841.61
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 564.11 | 50.5 | 64.49 | 36379.45
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 9.72 | 59.99 | 76.61 | 744.65
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 311.8 | 18.03 | 23.02 | 7177.64
5.2.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 8.06 | 640.52 | 817.94 | 6592.6
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m² | 3.6 | 113.02 | 144.33 | 519.59
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 60.49 | 36.54 | 46.66 | 2822.46
[6 empty] | Subtotal |  | 82639.46
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 765.85 | 977.99 | 5867.94
6.1.2 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 795.36 | 1015.67 | 3047.01
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 795.36 | 1015.67 | 6094.02
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 795.36 | 1015.67 | 3047.01
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 795.36 | 1015.67 | 5078.35
6.1.6 | 90841 | SINAPI | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 714.61 | 912.56 | 3650.24
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 4 | 32.76 | 41.83 | 167.32
6.2.2 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | m | 4.8 | 203.01 | 259.24 | 1244.35
6.2.3 | 96559 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 12.8 | 74.51 | 95.15 | 1217.92
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0
6.3.1 | 91338 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 2.1 | 582.26 | 743.55 | 1561.46
6.3.2 | 91338 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 582.26 | 743.55 | 1249.16
6.3.3 | 91338 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 3.36 | 582.26 | 743.55 | 2498.33
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 83.48 | 362.21 | 462.54 | 38612.84
6.3.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 433.69 | 553.82 | 1229.48
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2562.77 | 3272.66 | 3272.66
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  | 0 | 0
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 587.37 | 750.07 | 660.06
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 587.37 | 750.07 | 1612.65
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 1.61 | 324.65 | 414.58 | 667.47
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 587.37 | 750.07 | 2047.69
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 324.65 | 414.58 | 895.49
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 444.3 | 567.37 | 595.74
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 444.3 | 567.37 | 7148.86
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 444.3 | 567.37 | 4765.91
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 444.3 | 567.37 | 3574.43
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 444.3 | 567.37 | 595.74
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 444.3 | 567.37 | 2978.69
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 444.3 | 567.37 | 2382.95
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 444.3 | 567.37 | 9531.82
6.5.14 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.72 | 324.65 | 414.58 | 1127.66
6.5.15 | 36887 | SINAPI | Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria | m² | 10.28 | 9.42 | 12.03 | 123.67
6.6 |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 13.33 | 155.95 | 199.15 | 2654.67
6.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m² | 1.09 | 155.95 | 199.15 | 217.07
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 244.06 | 311.66 | 2243.95
6.6.4 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 8.85 | 369.85 | 472.3 | 4179.86
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  | 0 | 0
6.7.1 | 99861 | SINAPI | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR2,GR3 e GR4) | m² | 27.44 | 433.18 | 553.17 | 15178.98
6.7.2 | 68054 | SINAPI | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.27 | 242.78 | 310.03 | 1633.86
6.7.3 | 68054 | SINAPI | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 116.76 | 242.78 | 310.03 | 36199.1
6.7.4 | 99861 | SINAPI | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 17.12 | 433.18 | 553.17 | 9470.27
[6 empty] | Subtotal |  | 188324.68
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92577 | SINAPI | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 881.21 | 89.49 | 114.28 | 100704.68
7.2 | 94216 | SINAPI | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | 850.66 | 171.77 | 219.35 | 186592.27
7.3 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 69.15 | 67.11 | 85.7 | 5926.16
7.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 93.6 | 33.74 | 43.09 | 4033.22
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 45.7 | 33.74 | 43.09 | 1969.21
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 126.6 | 33.74 | 43.09 | 5455.19
7.7 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 233.6 | 27.25 | 34.8 | 8129.28
[6 empty] | Subtotal |  | 312810.01
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 460.3 | 10.2 | 13.03 | 5997.71
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 125.46 | 36.36 | 46.43 | 5825.11
[6 empty] | Subtotal |  | 11822.82
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 2667.65 | 3.43 | 4.38 | 11684.31
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 1589.78 | 21.99 | 28.08 | 44641.02
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1077.87 | 27.55 | 35.18 | 37919.47
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1021.92 | 14.85 | 18.96 | 19375.6
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 456.39 | 50.85 | 64.94 | 29637.97
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 3.89 | 51.39 | 65.63 | 255.3
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 3.89 | 51.39 | 65.63 | 255.3
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 9.71 | 51.39 | 65.63 | 637.27
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 94 | 51.39 | 65.63 | 6169.22
9.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 127.2 | 16.89 | 21.57 | 2743.7
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 438.37 | 55.65 | 71.07 | 31154.96
9.12 | C4480 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 259.43 | 91.7 | 117.1 | 30379.25
[6 empty] | Subtotal |  | 214853.37
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | m² | 408.38 | 33.14 | 42.32 | 17282.64
10.1.2 | 87622 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 408.38 | 27.49 | 35.1 | 14334.14
10.1.3 | 87622 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 375.34 | 27.49 | 35.1 | 13174.43
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 49.48 | 63.19 | 2364.57
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 148.95 | 38.14 | 48.7 | 7253.87
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.9 | 68.56 | 87.55 | 3755.9
10.1.7 | 98673 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.53 | 96.67 | 123.45 | 26730.63
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3.69 | 170.53 | 217.77 | 803.57
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3.87 | 170.53 | 217.77 | 842.77
10.1.10 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 68 | 12.46 | 15.91 | 1081.88
10.1.11 | C4505 | SEINFRA | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 127.2 | 14.8 | 18.9 | 2404.08
10.1.12 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 53.45 | 81.75 | 104.39 | 5579.65
10.1.13 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.75 | 114.2 | 145.83 | 255.2
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 193.09 | 54.6 | 69.72 | 13462.23
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 225.12 | 287.48 | 4996.4
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 819.2 | 57.49 | 73.41 | 60137.47
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.81 | 99.63 | 127.23 | 484.75
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 12.37 | 99.63 | 127.23 | 1573.84
10.2.6 | 83667 | SINAPI | Colchão de areia e=36cm | m³ | 50.78 | 101.18 | 129.21 | 6561.28
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 1779.76 | 8.22 | 10.5 | 18687.48
10.2.8 | 94263 | SINAPI | Guia (meio-fio) concreto,moldada in loco em trecho reto com extruso ra,11,5 cm base x 22 cm altura | m | 166.51 | 23.45 | 29.95 | 4986.97
[6 empty] | Subtotal |  | 206753.75
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 2099.79 | 16.14 | 20.61 | 43276.67
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1998.16 | 11.44 | 14.61 | 29193.12
11.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 442.55 | 12.16 | 15.53 | 6872.8
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 442.55 | 10.12 | 12.92 | 5717.75
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 122.22 | 24.11 | 30.79 | 3763.15
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 12.72 | 24.5 | 31.29 | 398.01
11.7 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 422.07 | 26.95 | 34.42 | 14527.65
11.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 101.63 | 44.55 | 56.89 | 5781.73
11.9 | 73924/2 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m² | 172.13 | 26.95 | 34.42 | 5924.71
[6 empty] | Subtotal |  | 115455.59
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 91.86 | 5.94 | 7.59 | 697.22
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 166.9 | 3.57 | 4.56 | 761.06
12.1.3 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 81.05 | 12.27 | 15.67 | 1270.05
12.1.4 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 11 | 20.15 | 25.73 | 283.03
12.1.5 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 134.6 | 33.21 | 42.41 | 5708.39
12.1.6 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 54.55 | 41.31 | 52.75 | 2877.51
12.1.7 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 24.33 | 31.07 | 93.21
12.1.8 | 94713 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 149.6 | 191.04 | 1146.24
12.1.9 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 202.12 | 258.11 | 516.22
12.1.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 2.87 | 3.66 | 14.64
12.1.11 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 72 | 2.87 | 3.66 | 263.52
12.1.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 40 | 7.98 | 10.19 | 407.6
12.1.13 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 21.63 | 27.62 | 165.72
12.1.14 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 31.37 | 40.06 | 80.12
12.1.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 13.81 | 17.64 | 105.84
12.1.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 30.47 | 38.91 | 77.82
12.1.17 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 33.36 | 42.6 | 170.4
12.1.18 | 89579 | SINAPI | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 8.32 | 10.62 | 318.6
12.1.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 14.24 | 18.18 | 18.18
12.1.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 25.64 | 32.74 | 163.7
12.1.21 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 4.06 | 5.18 | 15.54
12.1.22 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 11.55 | 14.75 | 29.5
12.1.23 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 60.21 | 76.89 | 615.12
12.1.24 | 89521 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 93.98 | 120.01 | 240.02
12.1.25 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 5.78 | 7.38 | 29.52
12.1.26 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 88 | 6.86 | 8.76 | 770.88
12.1.27 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 10.21 | 13.04 | 365.12
12.1.28 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 25.87 | 33.04 | 132.16
12.1.29 | 89519 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 34.29 | 43.79 | 1138.54
12.1.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 93.98 | 120.01 | 720.06
12.1.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 47 | 10.95 | 13.98 | 657.06
12.1.32 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 12 | 10.95 | 13.98 | 167.76
12.1.33 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 17 | 9.54 | 12.18 | 207.06
12.1.34 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 15.91 | 20.32 | 284.48
12.1.35 | 89629 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 60.28 | 76.98 | 538.86
12.1.36 | 89631 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 91.65 | 117.04 | 468.16
12.1.37 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 15.02 | 19.18 | 191.8
12.1.38 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 52.24 | 66.71 | 133.42
12.1.39 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 52.24 | 66.71 | 867.23
12.1.40 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 52.24 | 66.71 | 200.13
12.1.41 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 9 | 16.95 | 21.65 | 194.85
12.1.42 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 8 | 16.95 | 21.65 | 173.2
12.1.43 | 89449 | SINAPI | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | m | 12 | 12.27 | 15.67 | 188.04
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  | 0 | 0
12.2.1 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 204.62 | 261.3 | 783.9
12.2.2 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 1 | 242.58 | 309.77 | 309.77
12.2.3 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 58.02 | 74.09 | 148.18
12.2.4 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 8 | 125.58 | 160.37 | 1282.96
12.2.5 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 30 | 64.18 | 81.96 | 2458.8
12.2.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 6 | 61.1 | 78.02 | 468.12
[6 empty] | Subtotal |  | 28919.31
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 246.6 | 22.83 | 29.15 | 7188.39
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 57.92 | 44.18 | 56.42 | 3267.85
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 18.21 | 23.25 | 255.75
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 47 | 18.25 | 23.31 | 1095.57
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 55.12 | 70.39 | 281.56
13.1.6 | 89675 | SINAPI | Tê 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 43.45 | 55.49 | 55.49
13.1.7 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de águas pluviais em concreto (20 cm) | m | 88.7 | 141.88 | 181.18 | 16070.67
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
13.2.1 | 89491 | SINAPI | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 14 | 48.42 | 61.83 | 865.62
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 12 | 81.71 | 104.34 | 1252.08
[6 empty] | Subtotal |  | 30332.98
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 149.3 | 43.28 | 55.27 | 8251.81
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 115.3 | 15.14 | 19.33 | 2228.75
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 176.95 | 22.26 | 28.43 | 5030.69
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 65.7 | 31.14 | 39.77 | 2612.89
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 56.43 | 44.18 | 56.42 | 3183.78
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 25 | 6.93 | 8.85 | 221.25
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 18.21 | 23.25 | 139.5
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 14.64 | 18.7 | 130.9
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 8.65 | 11.05 | 364.65
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 32 | 5.65 | 7.22 | 231.04
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 18.25 | 23.31 | 279.72
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 28 | 20.53 | 26.22 | 734.16
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 18 | 8.2 | 10.47 | 188.46
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 106 | 7.52 | 9.6 | 1017.6
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 52.14 | 66.58 | 932.12
14.16 | 89861 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 33.52 | 42.81 | 342.48
14.17 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 35.06 | 44.77 | 44.77
14.18 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 15.88 | 20.28 | 182.52
14.19 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 19.79 | 25.27 | 25.27
14.20 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 44.04 | 56.24 | 224.96
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 44.04 | 56.24 | 674.88
14.22 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 13 | 14.62 | 18.67 | 242.71
14.23 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 29.94 | 38.23 | 38.23
14.24 | 89623 | SINAPI | Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 13.19 | 16.84 | 202.08
14.25 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 24.25 | 30.97 | 588.43
14.26 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 60.13 | 76.79 | 307.16
14.27 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 14 | 191.58 | 244.65 | 3425.1
14.28 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 157.46 | 201.08 | 201.08
14.29 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 15 | 8.93 | 11.4 | 171
14.30 | 89491 | SINAPI | Ralo linear 50cm | un | 3 | 48.42 | 61.83 | 185.49
14.31 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 9 | 9.01 | 11.51 | 103.59
14.32 | 89799 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 9 | 14.83 | 18.94 | 170.46
[6 empty] | Subtotal |  | 32677.53
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 379.24 | 484.29 | 1937.16
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 9 | 466.99 | 596.35 | 5367.15
15.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com acionamento por alavanca | un | 3 | 232.51 | 296.92 | 890.76
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 10 | 232.51 | 296.92 | 2969.2
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 13 | 118.42 | 151.22 | 1965.86
15.6 | 86900 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 6 | 153.45 | 195.96 | 1175.76
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 5 | 292.61 | 373.66 | 1868.3
15.8 | 86935 | SINAPI | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 201.14 | 256.86 | 256.86
15.9 | 96803 | SINAPI | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 98.45 | 125.72 | 251.44
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 3 | 113.53 | 144.98 | 434.94
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 113.53 | 144.98 | 434.94
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 5 | 709.37 | 905.87 | 4529.35
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 8 | 69.13 | 88.28 | 706.24
15.14 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 9 | 28.72 | 36.68 | 330.12
15.15 | 95544 | SINAPI | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 3 | 37.03 | 47.29 | 141.87
15.16 | 9535 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 10 | 69.13 | 88.28 | 882.8
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 186.67 | 373.34
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 186.67 | 373.34
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 9 | 88.83 | 113.44 | 1020.96
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 12 | 35.59 | 45.45 | 545.4
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 16 | 44.5 | 56.83 | 909.28
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 3 | 44.5 | 56.83 | 170.49
15.23 | 88571 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 14 | 50.81 | 64.88 | 908.32
15.24 | 88571 | SINAPI | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 14 | 50.81 | 64.88 | 908.32
15.25 | 95543 | SINAPI | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 107 | 47.05 | 60.08 | 6428.56
15.26 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 7 | 203.01 | 259.24 | 1814.68
15.27 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 5 | 203.01 | 259.24 | 1296.2
15.28 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 9 | 203.01 | 259.24 | 2333.16
15.29 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 552.59 | 705.66 | 705.66
15.30 | 36204 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.7 | 80.04 | 102.21 | 991.44
[6 empty] | Subtotal |  | 42921.9
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.14 | 266.36 | 340.14 | 387.76
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.24 | 350 | 446.95 | 107.27
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 37.6 | 24.88 | 31.77 | 1194.55
16.4 | 92720 | SINAPI | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 37.6 | 10 | 12.77 | 480.15
16.5 | 14151 | SINAPI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 30.74 | 39.25 | 157
16.6 | 85120 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 124.2 | 158.6 | 158.6
16.7 | 74169/001 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 192.92 | 246.36 | 492.72
16.8 | 72287 | SINAPI | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 166.47 | 212.58 | 212.58
16.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 16.32 | 20.84 | 20.84
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 16.32 | 20.84 | 20.84
[6 empty] | Subtotal |  | 3232.31
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 6 | 117.41 | 149.93 | 899.58
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 385.91 | 492.81 | 985.62
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 86.5 | 110.46 | 773.22
17.4 | 92352 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 1 | 91.77 | 117.19 | 117.19
17.5 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 55.53 | 70.91 | 141.82
17.6 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 120.49 | 153.87 | 615.48
17.7 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un | 63 | 63.52 | 81.12 | 5110.56
17.8 | 10899 | SINAPI | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un | 1 | 54.25 | 69.28 | 69.28
17.9 | 10899 | SINAPI | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 54.25 | 69.28 | 207.84
17.10 | 72288 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 204.6 | 261.27 | 522.54
17.11 | 20971 | SINAPI | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 11.79 | 15.06 | 30.12
17.12 | C4385 | SEINFRA | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un | 2 | 80.22 | 102.44 | 204.88
17.13 | 71516 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 2 | 433 | 552.94 | 1105.88
17.14 | 74169/1 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 192.92 | 246.36 | 739.08
17.15 | C0513 | SEINFRA | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un | 3 | 23.76 | 30.34 | 91.02
17.16 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 223.65 | 285.6 | 285.6
17.17 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 204.62 | 261.3 | 1306.5
17.18 | 99631 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 85.94 | 109.75 | 329.25
17.19 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 115.61 | 147.63 | 590.52
17.20 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 36 | 268.42 | 342.77 | 12339.72
17.21 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 10 | 14.28 | 18.24 | 182.4
17.22 | 83646 | SINAPI | Bomba hidraulica 5 cv | un | 1 | 2019.79 | 2579.27 | 2579.27
17.23 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 224.4 | 286.56 | 286.56
17.24 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 224.4 | 286.56 | 573.12
17.25 | 37560 | SINAPI | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 32 | 16.32 | 20.84 | 666.88
17.26 |  | COMP. | AVCB junto ao Corpo de Bombeiros | un | 1 | 3410.77 | 4355.55 | 4355.55
[6 empty] | Subtotal |  | 35109.48
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 439.75 | 561.56 | 561.56
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 439.75 | 561.56 | 1123.12
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 510.3 | 651.65 | 1954.95
18.1.4 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 510.3 | 651.65 | 651.65
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 0
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 66 | 11.37 | 14.52 | 958.32
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | un | 3 | 11.37 | 14.52 | 43.56
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 2 | 11.37 | 14.52 | 29.04
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 16 | 11.37 | 14.52 | 232.32
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 11.37 | 14.52 | 58.08
18.2.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 11.37 | 14.52 | 14.52
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 73.35 | 93.67 | 187.34
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 4 | 73.35 | 93.67 | 374.68
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 40A | un | 2 | 73.35 | 93.67 | 187.34
18.2.10 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 96.74 | 123.54 | 247.08
18.2.11 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 63A | un | 2 | 96.74 | 123.54 | 247.08
18.2.12 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 268.16 | 342.44 | 684.88
18.2.13 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 138.98 | 177.48 | 177.48
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 2 | 237.33 | 303.07 | 606.14
18.2.15 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -40A | un | 3 | 138.98 | 177.48 | 532.44
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 24 | 119.1 | 152.09 | 3650.16
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 119.1 | 152.09 | 1216.72
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 408.3 | 6.22 | 7.94 | 3241.9
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 174.4 | 8.01 | 10.23 | 1784.11
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 334.9 | 10.5 | 13.41 | 4491.01
18.3.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões | m | 10.2 | 14.97 | 19.12 | 195.02
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 40 | 24.79 | 31.66 | 1266.4
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 29.8 | 16.93 | 21.62 | 644.28
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 11 | 157.46 | 201.08 | 2211.88
18.3.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 170 | 12.31 | 15.72 | 2672.4
18.3.9 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 100 | 9.36 | 11.95 | 1195
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5871.3 | 2.54 | 3.24 | 19023.01
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 253.9 | 3.98 | 5.08 | 1289.81
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1472.4 | 5.41 | 6.91 | 10174.28
18.4.4 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 34.5 | 13.39 | 17.1 | 589.95
18.4.5 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 58.3 | 14.53 | 18.55 | 1081.47
18.4.6 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 88.6 | 19.36 | 24.72 | 2190.19
18.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 282.8 | 38.13 | 48.69 | 13769.53
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 91.61 | 49.58 | 63.31 | 5799.83
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 314.63 | 78.7 | 100.5 | 31620.32
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0 | 0
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 75.2 | 113.87 | 145.41 | 10934.83
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 95 | 24.59 | 31.4 | 2983
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 23 | 26.25 | 33.52 | 770.96
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 3 | 34.34 | 43.85 | 131.55
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 34 | 36.44 | 46.53 | 1582.02
18.6.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 3 | 20.5 | 26.18 | 78.54
18.6.6 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 2 | 48.33 | 61.72 | 123.44
18.6.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 44.29 | 56.56 | 56.56
18.6.8 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 10 | 24.59 | 31.4 | 314
18.6.9 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 187.07 | 238.89 | 1911.12
18.6.10 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 | 97.05 | 123.93 | 1363.23
18.6.11 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 56 | 130.48 | 166.62 | 9330.72
18.6.12 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 25 | 133.69 | 170.72 | 4268
18.6.13 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 171.54 | 219.06 | 1971.54
18.6.14 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 341.05 | 435.52 | 1742.08
18.6.15 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 341.05 | 435.52 | 435.52
18.6.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 128.08 | 163.56 | 1308.48
[6 empty] | Subtotal |  | 156284.44
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 63.9 | 3.57 | 4.56 | 291.38
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 4.06 | 5.18 | 62.16
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 3.87 | 4.94 | 69.16
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.09 | 7.78 | 23.34
[6 empty] | Subtotal |  | 446.04
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 556.9 | 711.16 | 2133.48
20.1.2 | C4175 | SEINFRA | Switch de 48 portas | un | 1 | 5413.51 | 6913.05 | 6913.05
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 43.22 | 55.19 | 110.38
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 43.22 | 55.19 | 55.19
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 43.22 | 55.19 | 110.38
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 43.22 | 55.19 | 55.19
20.1.7 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 43.22 | 55.19 | 110.38
20.1.8 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 52.95 | 67.62 | 135.24
20.1.9 |  | CPU | Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm | un | 1 | 818.61 | 1045.36 | 1045.36
20.1.10 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 741.14 | 946.44 | 1892.88
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  | 0 | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 578.35 | 10.51 | 13.42 | 7761.46
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 113 | 9.58 | 12.23 | 1381.99
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 16.25 | 20.75 | 394.25
20.3 |  |  | TOMADAS |  |  |  | 0 | 0
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un | 19 | 35.52 | 45.36 | 861.84
20.3.2 | 98307 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | un | 8 | 35.52 | 45.36 | 362.88
20.3.3 | 38998 | SINAPI | Conector emenda para cabo coaxial | un | 10 | 7.72 | 9.86 | 98.6
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 4 | 157.46 | 201.08 | 804.32
20.4.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 27 | 12.31 | 15.72 | 424.44
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
20.5.1 | 91846 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 70.4 | 6.68 | 8.53 | 600.51
20.5.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 112.05 | 6.22 | 7.94 | 889.68
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.8 | 11.26 | 14.38 | 69.02
20.5.4 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 51.65 | 57.73 | 73.72 | 3807.64
[6 empty] | Subtotal |  | 30018.16
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | C3670 | SEINFRA | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm | un | 1 | 1732.93 | 2212.95 | 2212.95
21.2 | C1152 | SEINFRA | Duto de ligação | m | 3.2 | 110.86 | 141.57 | 453.02
21.3 | C0814 | SEINFRA | Chaminé em aço galvanizado | un | 1 | 121.36 | 154.98 | 154.98
21.4 | I1143 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 227.85 | 290.96 | 290.96
[6 empty] | Subtotal |  | 3111.91
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | C2060 | SEINFRA | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 74.82 | 95.55 | 286.65
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 108.6 | 8.41 | 10.74 | 1166.36
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 10 | 38.29 | 48.9 | 489
22.4 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 21.96 | 28.04 | 112.16
22.5 | 73782/002 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 33 | 38.29 | 48.9 | 1613.7
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 253.59 | 323.83 | 323.83
22.7 | 79480 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 26.18 | 2.24 | 2.86 | 74.87
22.8 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 11 | 51.25 | 65.45 | 719.95
22.9 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm² | m | 25 | 21.06 | 26.89 | 672.25
22.10 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 10 | 36.09 | 46.09 | 460.9
22.11 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 174.5 | 45.39 | 57.96 | 10114.02
22.12 | 72288 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 11 | 204.6 | 261.27 | 2873.97
[6 empty] | Subtotal |  | 18907.66
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2315.21 | 2956.52 | 2956.52
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 42.96 | 314.4 | 401.49 | 17248.01
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 26.89 | 314.4 | 401.49 | 10796.07
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 30.15 | 129.75 | 165.69 | 4995.55
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 9.32 | 142.76 | 182.3 | 1699.04
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 79.65 | 59.96 | 76.57 | 6098.8
23.1.7 | 86958 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 148 | 19.5 | 24.9 | 3685.2
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 1 | 38.26 | 48.86 | 48.86
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 15.000L |  |  |  | 0 | 0
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 228.78 | 292.15 | 584.3
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 168.25 | 214.86 | 214.86
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 289.3 | 369.44 | 369.44
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 240.88 | 307.6 | 307.6
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 65.89 | 84.14 | 757.26
23.2.6 | 99837 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 4.99 | 385.87 | 492.76 | 2458.87
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 4.52 | 5.77 | 5932.02
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 430.92 | 550.28 | 550.28
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 61.26 | 78.23 | 7963.81
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 44.55 | 56.89 | 2895.7
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 44.55 | 56.89 | 3008.34
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 10.46 | 13.36 | 680.02
[6 empty] | Subtotal |  | 73250.55
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 |  | CPU | Limpeza de obra | m² | 891.68 | 9.45 | 12.07 | 10762.58
24.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | m² | 0.27 | 315.5 | 402.89 | 108.78
[6 empty] | Subtotal |  | 10871.36 | 5435.68
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 1877420.62
| Cordeirópolis, 16 de dezembro de 2019. |  |  |  |  | Arnaldo Zanarelli
Eng Civil CREA - 0601426097
ART - 28027230191670060

## Cronograma
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Município: Cordeirópolis S/P
Endereço: Angelo Zaros s/n, Jardim Progresso
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 62185.46 |  | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 31092.73 | 31092.73
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 30879.42 |  | 1: 40%; 2: 40%; 3: 20%
|  |  |  | 12351.77 | 12351.77 | 6175.88
3 | FUNDAÇÕES | 99418.12 |  | 1: 15%; 2: 55%; 3: 40%
|  |  |  | 14912.72 | 54679.97 | 39767.25
4 | SUPERESTRUTURA | 86194.31 |  | 2: 30%; 3: 35%; 4: 35%
[5 empty] | 25858.29 | 30168.01 | 30168.01
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 82639.46 |  | 3: 20%; 4: 25%; 5: 35%; 6: 20%
[6 empty] | 16527.89 | 20659.87 | 28923.81 | 16527.89 | 0
6 | ESQUADRIAS | 188324.68 |  | 5: 20%; 6: 30%; 7: 30%; 8: 20%
[7 empty] | 0 | 37664.94 | 56497.4 | 56497.4 | 37664.94
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 312810.01 |  | 3: 15%; 4: 20%; 5: 35%; 6: 30%
[6 empty] | 46921.5 | 62562 | 109483.5 | 93843
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 11822.82 |  | 4: 100%
[6 empty] | 0 | 11822.82
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 214853.37 |  | 5: 30%; 6: 30%; 7: 20%; 8: 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 64456.01 | 64456.01 | 42970.67 | 42970.67
10 | SISTEMAS DE PISOS | 206753.75 |  | 5: 20%; 6: 30%; 7: 30%; 8: 10%; 9: 10%
[6 empty] | 0 | 0 | 41350.75 | 62026.13 | 62026.13 | 20675.38 | 20675.38 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 115455.59 |  | 9: 15%; 10: 15%; 11: 20%; 12: 50%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 17318.34 | 17318.34 | 23091.12 | 57727.8
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 28919.31 |  | 2: 5%; 3: 5%; 4: 20%; 5: 30%; 6: 30%; 7: 10%
[5 empty] | 1445.97 | 1445.97 | 5783.86 | 8675.79 | 8675.79 | 2891.93 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 30332.98 |  | 9: 20%; 10: 40%; 11: 40%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5783.86 | 12133.19 | 12133.19
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 32677.53 |  | 7: 10%; 8: 10%; 9: 25%; 10: 35%; 11: 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267.75 | 3267.75 | 8169.38 | 11437.14 | 6535.51
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 42921.9 |  | 10: 20%; 11: 60%; 12: 20%
[13 empty] | 8584.38 | 25753.14 | 8584.38
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 3232.31 |  | 8: 30%; 9: 30%; 11: 40%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 969.69 | 969.69 |  | 1292.92
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 35109.48 |  | 8: 10%; 9: 10%; 10: 50%; 11: 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510.95 | 3510.95 | 17554.74 | 10532.84
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 156284.44 |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 10% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 7814.22 | 7814.22 | 7814.22 | 7814.22 | 15628.44 | 15628.44 | 46885.33 | 15628.44 | 31256.89
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 446.04 |  | 8: 15%; 9: 15%; 10: 20%; 12: 50%
[11 empty] | 66.91 | 66.91 | 89.21 |  | 223.02
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 30018.16 |  | 7: 70%; 8: 30%
[10 empty] | 21012.71 | 9005.45
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 3111.91 |  | 7: 30%; 8: 70%
[10 empty] | 933.57 | 2178.34
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18907.66 |  | 2: 5%; 3: 15%; 7: 60%; 8: 20%
[5 empty] | 945.38 | 2836.15 |  |  |  | 11344.6 | 3781.53
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 73250.55 |  | 1: 15%; 2: 25%; 7: 30%; 8: 30%
|  |  |  | 10987.58 | 18312.64 |  |  |  |  | 21975.17 | 21975.17
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10871.36 |  | 7: 30%; 8: 70%
| SERVIÇOS FINAIS |  |  | 7: 3261.41; 8: 7609.95
Valores totais |  | 1877420.62 | 0% | 69344.8 | 144686.75 | 143842.65 | 138810.78 | 298369.02 | 309840.44 | 233995.56 | 169305.17 | 72122.95 | 114002.33 | 94967.16 | 97792.09
|  |  |  | 3.69% | 7.71% | 7.66% | 7.39% | 15.89% | 16.5% | 12.46% | 9.02% | 3.84% | 6.07% | 5.06% | 5.21%
|  |  |  | 3.69% | 11.4% | 19.06% | 26.45% | 42.34% | 58.84% | 71.3% | 80.32% | 84.16% | 90.23% | 95.29% | 100.5%
Cordeirópolis, 16 de dezembro de 2019.
Arnaldo Zanarelli
Eng Civil CREA - 0601426097
ART - 28027230191670060