ANEXO XI

MATRIZ DE RISCO

| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. | Contratação semi-integrada - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; não ocorrerá pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; contratação de seguro performance; fornecimento dos elementos de projeto. Remuneração do risco. | Contratada / Seguradora |
|  | Aprovação dos projetos (incluindo as interseções com rodovias federais) nos órgãos e/ou concessionárias competentes. | Aumento de custos, eventual atraso de cronograma |  |  |
|  | Necessidade de serviços não previstos no Projeto Básico | Aumento de custos, eventual atraso de cronograma | Termo aditivo | Prefeitura de Cordeirópolis |
|  | Atraso na análise dos Projetos | Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada. | Reprogramação do cronograma físico financeiro. | Prefeitura de Cordeirópolis |
| Desapropriação; realocação | Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento. Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas. | Atraso no cronograma; aumento de custo. Contratação semi-integrada; remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. Seguro Risco de Engenharia | A contratada deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação; estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações; possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e, ser for o caso reequilíbrio. Publicidade. A contratada deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação; estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo indenizações. Publicidade. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e, se for caso, reequilíbrio. | Atos de levantamento são de responsabilidade da contratada. Atos de indenização e demais executórios da expropriação são de responsabilidade do Prefeitura de Cordeirópolis. |
| Construção; montagem; implantação. | Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Atraso no cronograma; aumento de custo. | Contratação semi-integrada; remuneração baseada na avaliação quantitativa. Condição de habilitação. | Contratada / Seguradora |
| Risco hidrológico | Aumento no numero de bueiros, capacidade ou comprimento dos dispositivos de drenagem profunda ao longo do trecho. | Aumento do custo | Remuneração baseada na avaliação quantitativa; | Prefeitura de Cordeirópolis |
| Risco geológico | Risco de haver acréscimos nos volumes de tratamentos especiais com maior consumo de aço e/ou concreto, e/ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. | Atraso no cronograma; aumento de custo. | Remuneração baseada na avaliação quantitativa; | Prefeitura de Cordeirópolis |
| Risco geotécnico | Acréscimo de serviços necessários à estabilização de taludes. | Atraso na construção | Remuneração baseada na avaliação quantitativa; | Prefeitura de Cordeirópolis |
|  | Aumento do comprimento ou volume nas fundações e aterros. | Aumento do custo |  |  |
|  | Acréscimo de serviçios para estabilização de solos compressíveis | Aumento do custo |  |  |
| Licença ambiental; riscos ambientais | Risco de não obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de canteiro e jazidas. Necessidade de complementação de estudos e compensações ambientais. | Atraso no início das obras Atraso no cronograma; aumento de custo. Atraso na liberação de frentes de serviços. | A contratada deve realizar todos os estudos, estimando os custos e providenciar a regularização e/ou o licenciamento | A Contratada deve arcar com licenças e custos das medidas ambientais durante o período contratual. A contratada deve arca com o passivo físico. Custos com autuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados. |
| Patrimônio histórico, artístico e cultural | Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural. | Aumento de prazo e aumento de custo | A contratada deverá realizar todos os estudos, com avaliação das áreas de relevância arqueológica e providenciar as devidas licenças e demais liberações necessárias junto ao Prefeitura de Cordeirópolis e órgãos ambientais. | O custo de transporte devido à exploração de novas áreas e fontes será arcado pela contratada. |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. | Retrabalhos Aumento de prazo e aumento de custo | Contratação semi-integrada. Seguro de performance. Seguro Risco de Engenharia | Contratada / Seguradora |
| Risco de interrupção do tráfego rodoviário, pedestres e ciclistas | Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário. Perda de produtividade | Interrupção das vias Aumento do prazo de execução e custo | Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais. Contratação semi-integrada; remuneração do risco; Seguro Risco de Engenharia. | Contratada / Seguradora |
| Interferências com concessionárias e demais interferências | Interrupção na prestação dos serviços públicos. Elaboração do Projeto de Remanejamento. Serviços de remanejamentos de linhas de energia (enterradas), redes de telecomunicações (enterradas), gasodutos, rede de abastecimento de água e saneamento, demais interferências (exceto postes) Relocação de equipamentos fora das normas. | Retrabalho Contratada Contratada Atraso no cronograma; aumento de custo. | Contratação semi-integrada A Contratada é responsável em providenciar junto as concessionárias e/ou permissionárias os remanejamentos das interferências, se responsabilizando pelos custos, ações e/ou serviços diretos de remanejamento, exceto para remanejamento dos postes. Seguro performance; remuneração do risco | Contratada / Seguradora |
|  | Serviço de remanejamento dos postes Pagamento dos custos referentes aos remanejamentos dos postes. | Prefeitura de Cordeirópolis através da Concessionária Prefeitura de Cordeirópolis | Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e, se for caso, reequilíbrio. | Prefeitura de Cordeirópolis |
| Inflação; flutuação de câmbio; aumento desproporcionais de custo de insumos | Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa. | Aumento de custo | Reajustamento; reequilíbrio econômico-financeiro | Responsabilidade do Prefeitura de Cordeirópolis desde que fique comprovado o desequilíbrio. |
| Risco dos títulos minerários | Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração. | Atraso no cronograma; aumento de custo. | Contratação semi-integrada. | Pagamento de royalties caberá, nesse caso, à contratada. |
| Caso fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior | Atraso no cronograma; aumento de custo. | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | Prefeitura de Cordeirópolis |