ANEXO III – REQUISITOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES

No aspecto construtivo os projetos e instalações devem estar de conformidade com as posturas e regulamentações do município e atendidas às demais exigências legais pertinentes. Deve ser dado tratamento adequado ao lay out e às instalações de modo a evitar transtornos de ruído, gases e dejetos às áreas circunvizinhas.

As instalações deverão conter área para estacionamento e limpeza dos veículos, totalmente cercada, possuindo os seguintes requisitos mínimos:

- Terreno com área total de no mínimo 110 m² por veículo tipo pesado, pavimentado;

- Área de pavimentação para pátios de estacionamento e circulação para ônibus, não inferior a 76 m² por veículo tipo pesado.

- Pátio iluminado;

- Pátio pavimentado com asfalto, concreto, lajota de concreto, piso intertravado, paralelepípedo ou cascalho;

- Área  mínima  coberta  de  22 m²  por veículo tipo pesado, destinada aos setores de galpões e limpeza;

- Prédio administrativo com área não inferior a 12 m² por veiculo.

Cordeirópolis, 22 de novembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis